# Dichiarazione da compilare a cura del Concorrente

# OGGETTO:	FORNITURA DI POMPE DI CALORE DI POTENZA FRIGORIFERA FINO A 150 kW.

# CIG: ______________________

Il sottoscritto Concorrente ________________________________________ con sede legale in ______________, Via/Piazza ____________________ n. ____ - cap. _________ città _________________ provincia di _______________, C.F. n. ___________________ partita I.V.A. n. ________________ ed inscritta alla C.C.I.A.A. di _______________ con il n. ________________ [N.B.: in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese indicare i riferimenti della mandataria e delle mandanti]

OFFRE

sotto la sua responsabilità civile e penale, i seguenti valori tecnici:

| Descrizione | unità di misura | Requisito minimo massimo previsto | Valore offerto dal concorrente | note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTENSIONE GARANZIA FINO A 60 MESI | mesi | 48 |  | indicare (SI/NO) se il concorrente intende offrire estensione fino a 60 mesi per tutti i prodotti offerti |
| TEMPO DI PRIMO INTERVENTO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI GUASTO DELLA POMPE DI CALORE DURANTE IL PERSIODO DELLA GARANZIA | ore | 72 |  | indicare valore in ore inferiore al requisito minimo ma non inferiore a 12 ore |

| MODELLO | TEMPO DI CONSEGNA (settimane) | EER | COP | ESEER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8kW |  |  |  |  |
| 10kW |  |  |  |  |
| 15kW |  |  |  |  |
| 20kW |  |  |  |  |
| 30kW |  |  |  |  |
| 40kW |  |  |  |  |
| 50kW |  |  |  |  |
| 60kW |  |  |  |  |
| 70kW |  |  |  |  |
| 80kW |  |  |  |  |
| 90kW |  |  |  |  |
| 100kW |  |  |  |  |
| 120kW |  |  |  |  |
| 130kW |  |  |  |  |
| 140kW |  |  |  |  |
| 150kW |  |  |  |  |