## Foglio1
All.07-SCHEMA DI OFFERTA TECNICA
APPALTO DI FORNITURA SISTEMI STATICI DI CONTINUITÀ CIG 7775422138 | [5 empty] | Legenda
Ragione Sociale Concorrente | [6 empty] | Celle che il Concorrente dovrà compilare.
CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA |  |  | Punteggio massimo attribuibile | Indicare in quale misura si soddisfa il criterio, sulla base di quanto previsto all'Art. 17.1 del Disciplinare di Gara | Note
Criteri di valutazione |  | Descrizione
numero | Descrizione
1 | N. anni di estensione della garanzia | Ogni anno di estensione della garanzia fino a 5 anni | 12 |  | inserire gli anni di estensione garanzia
2 | Miglior rendimento | Rendimento complessivo del gruppo di continuità in doppia conversione on-line CA-CA superiore al 93% richiesto al paragrafo 1.3 dell’All.04 Specifiche Tecniche. | 10 |  | inserire valore di rendimento complessivo offerto
3 | Grado di protezone IP | Miglior grado di protezione IP degli UPS, rispetto al grado di protezione IP 20 richiesto al paragrafo 1.5.C. dell’All.04 – Specifiche tecniche. | 10 |  | inserire grado di protezione IP offerto
4 | Riduzione tempi di consegna fornitura | Riduzione in giorni (fino al 20%) rispetto ai tempi di consegna della fornitura di cui all’articolo 4.1 Durata del Disciplinare. | 15 |  | inserire % di riduzione offerta
5 | Certificazione OHSAS 18001 | Possesso o meno della certificazione OHSAS 18001 | 5 |  | inserire SI/NO per possesso certificato
6 | Certificazione ambientale ISO 14001 | Possesso o meno della certificazione ISO 14001 | 5 |  | inserire SI/NO per possesso certificato
7 | Assistenza in fase di installazione | Assistenza in fase di installazione come descritto al punto 17.1 del Disciplinare di gara | 13 |  | inserire SI/NO
70