## Foglio1
Norma Operativa “Criteri di gestione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” | [11 empty] | Rischi specifici rilevati SC
ID | TRATTA | DESCRIZIONE DEL LUOGO OGGETTO DI CENSIMENTO | TIPOLOGIA | LOCALIZZAZIONE | STRUTTURA RESPONSABILE PER LA GESTIONE | CARATTERISTICHE TECNICHE | SPAZIO CONFINATO | ACCESSO DIPENDENTI ASPI (SI/NO) | TIPOLOGIA DI ATTIVITA' PREVISTE | ACCESSO APPALTATORI (SI/NO) | TIPOLOGIA DI ATTIVITA' PREVISTE | Spazi ristretti | Difficoltà di accesso e uscita | Carenze di illuminazione | Asfissia | Condizioni microclimatiche sfavorevoli | Esplosione / incendio | Intossicazione | Ustione o irritazione chimica | Caduta dall’alto | Caduta oggetti dall’alto | Scivolamento / cadute a livello | Elettrocuzione | Contatto con organi in movimento | Investimento / schiacciamento / seppellimento | Ustioni / congelamento | Annegamento | Atmosfera con eccesso di ossigeno | Agenti biologici
33 | A4 | CUNICOLO IMPIANTI | STAZIONE | AGRATE SUD | IMP | Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione. | Sì | si | controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE] | si | interventi straordinari [SC COMUNE] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
48 | A4 | CUNICOLO IMPIANTI | STAZIONE | OSPITALETTO | IMP | Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione. | Sì | si | controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE] | si | interventi straordinari [SC COMUNE] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
52 | A4 | CUNICOLO IMPIANTI | STAZIONE | PALAZZOLO | IMP | Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione. Presente cunicolo diam. 80 cm che reca a interrato edificio di stazione. | Sì | si | controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE] | si | interventi straordinari [SC COMUNE] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
55 | A4 | CUNICOLO IMPIANTI | STAZIONE | PONTE OGLIO | IMP | Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione. | Sì | si | controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE] | si | interventi straordinari [SC COMUNE] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
58 | A4 | CUNICOLO IMPIANTI | STAZIONE | ROVATO | IMP | Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita lungo le piste di stazione. | Sì | si | controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE] | si | interventi straordinari [SC COMUNE] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
75 | A8 | CUNICOLO IMPIANTI | STAZIONE | LAINATE | IMP | Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita su marciapiede adiacente locale di stazione. Esiste un secondo accesso, ma è stato chiuso. All'interno del cunicolo è presente un condotto laterale di diametro 20 cm, per il passaggio di tubazioni. | Sì | si | controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE] | si | interventi straordinari [SC COMUNE] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
80 | A9 | VESPAI EDIFICI | CASERMA PS | BUSTO ARSIZIO | TEC | locale seminterrato, con accesso mediante bassa porta. Piano pavimentato. | Sì | sì | verifiche impianti [SC COMUNE] | sì | manutenzione impianti [SC COMUNE] | X | X | X |  | X | [12 empty] | X
81 | A9 | CUNICOLO IMPIANTI | STAZIONE | COMO GRANDATE | IMP | cunicoli per il passaggio di impianti, con accesso da finestrini altezza circa 2 metri mediante scala portatile. I cunicoli sono in parte non calpestabili perché ostruiti dal passaggio di canaline impianti. Alcuni cunicoli sono percorribili, e potrebbero essere utilizzati per interventi su cavi di impianti ivi alloggiati. I cunicoli calpestabili affacciano su lato est dell'edificio di stazione. I cunicoli sono dotati di bocche di lupo che sul lato esterno risultano parzialmente ostruite dal rivestimento della facciata. All'interno i cunicoli sono larghi approssimativamente 2 metri e alti circa 1,20 metri. | Sì | sì | verifiche impianti [SC COMUNE] | sì | manutenzione impianti [SC COMUNE] | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X
84 | A9 | CUNICOLO IMPIANTI | SVINCOLO | COMO CENTRO | IMP | Stazione smantellata. Cunicolo con accesso singolo tramite botola sita su marciapiede adiacente ex locale di stazione. Accesso | Sì | si | controlli ordinari e manutenzione [SC COMUNE] | si | interventi straordinari [SC COMUNE] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
753 | A4 | fossa impianto ascensore | STAZIONE | MONZA EST | IMP | fossa profondità 135 cm | NO | no | nessuna | si | pulizia con mezzi meccanici
754 | A4 | fossa impianto ascensore | STAZIONE | MONZA OVEST | IMP | fossa profondità 140 cm | NO | no | nessuna | si | pulizia con mezzi meccanici
755 | A4 | fossa impianto ascensore | DT2 | NOVATE M.SE | IMP | fossa profondità 156 cm | NO | no | nessuna | si | pulizia con mezzi meccanici