## Sheet1
Item | Interruttore | LCM | Tipo | Codice | Descrizione IT | NETTO RR
1 | Emax2 | Active | A | 1SDA081187R1 | Polo Completo E2.2 (Iu<=2000A) IEC | 404 | Legenda
2 | Emax2 | Active | A | 1SDA081188R1 | Polo Completo E2.2 (Iu=2500A) IEC | 425 | Obsolete | Ricambi ad esaurimento, verificare disponibilità con il Service di ABB SACE Division
3 | Emax2 | Active | A | 1SDA081189R1 | Polo Coompleto E4.2 (Iu= 4000A) IEC | 818 | A | Ricambio ordinabile solo unitamente ad intervento di personale ABB SACE
4 | Emax2 | Active | A | 1SDA081190R1 | Polo E6.2 IEC - mezza fase | 1126 | (*) | Targhette non incluse, riutilizzare le precedenti
5 | Emax2 | Active |  | 1SDA081430R1 | Camera d'arco singola E2.2 IEC | 140
6 | Emax2 | Active |  | 1SDA081431R1 | Camera d'arco singola faseE4.2, E6.2 IEC | 160 | (4) | In sede d'ordine è d'obbligo specificare la matricola dell'interruttore
7 | Emax2 | Active | A | 1SDA081191R1 | Comando meccanico E2.2 IEC/UL | 866 | (5) | Da ordinare insieme al cod. 1SDA038337R1, nel caso in cui sull'interr. Emax fosse montato il TU Reset
8 | Emax2 | Active | A | 1SDA081192R1 | Comando meccanico E4.2 IEC/UL | 866 | (6) | Catene e brache non incluse
9 | Emax2 | Active | A | 1SDA081193R1 | Comando meccanico E6.2 (3p/4p) IEC/UL | 866
10 | Emax2 | Active | A | 1SDA081194R1 | Comando Meccanico E6.2 4p/f IEC/UL | 866
11 | Emax2 | Active |  | 1SDA081164R1 | kit Pinze E1.2 IEC monofase | 149
12 | Emax2 | Active |  | 1SDA081195R1 | Pinze E2.2 Iu<=2000A IEC monofase | 170
13 | Emax2 | Active |  | 1SDA081196R1 | Pinze E2.2 Iu=2500A IEC monofase | 234
14 | Emax2 | Active |  | 1SDA081197R1 | Pinza monofase E4.2 Iu<=3200A IEC | 298
15 | Emax2 | Active |  | 1SDA081198R1 | Pinza monofase E4.2 Iu=4000A IEC | 383
16 | Emax2 | Active |  | 1SDA081199R1 | Pinza semifase E6.2 IEC | 298
17 | Emax2 | Active | A | 1SDA081200R1 | Scheda madre+sensori+cavi E2.2 3p IEC/UL | 404
18 | Emax2 | Active | A | 1SDA081201R1 | Scheda madre+sensori+cavi E2.2 4p IEC/UL | 446
19 | Emax2 | Active | A | 1SDA081202R1 | Scheda madre+sensori+cavi E4.2 3p IEC/UL | 510
20 | Emax2 | Active | A | 1SDA081203R1 | Scheda madre+sensori+cavi E4.2 4p IEC/UL | 574
21 | Emax2 | Active | A | 1SDA081204R1 | Scheda madre+sensori+cavi E6.2 3p IEC/UL | 553
22 | Emax2 | Active | A | 1SDA081205R1 | Scheda madre+sensori+cavi E6.2 4p IEC/UL | 680
23 | Emax2 | Active | A | 1SDA081206R1 | Scheda madre+sens+cavi E6.2 4p/f IEC/UL | 956
24 | Emax2 | Active |  | 1SDA081402R1 | Calotta di sicurezza E1.2 IEC/UL | 58
25 | Emax2 | Active |  | 1SDA081432R1 | Calotta di sicurezza E2.2àE6.2 IEC/UL | 84
26 | Emax2 | Active |  | 1SDA081403R1 | Calotta acc. E1.2 3p IEC/UL | 58
27 | Emax2 | Active |  | 1SDA081404R1 | Calotta acc. E1.2 4p IEC/UL | 72
28 | Emax2 | Active |  | 1SDA081433R1 | Calotta acc. E2.2 3p inter. fisso IEC/UL | 84
29 | Emax2 | Active |  | 1SDA081434R1 | Calotta acc. E2.2 4p inter. Fisso IEC/UL | 113
30 | Emax2 | Active |  | 1SDA081435R1 | Calotta acc. E2.2 3p inter. Estraibile | 98
31 | Emax2 | Active |  | 1SDA081436R1 | Calotta acc. E2.2 4p inter. Estraibile | 132
32 | Emax2 | Active |  | 1SDA081437R1 | Calotta acc. E4.2 3p inter. fisso IEC/UL | 160
33 | Emax2 | Active |  | 1SDA081438R1 | Calotta acc. E4.2 4p inter. Fisso IEC/UL | 201
34 | Emax2 | Active |  | 1SDA081439R1 | Calotta acc. E4.2 3p inter. Estraibile | 198
35 | Emax2 | Active |  | 1SDA081440R1 | Calotta acc. E4.2 4p inter. Estraibile | 247
36 | Emax2 | Active |  | 1SDA081441R1 | Calotta acc. E6.2 3p inter. fisso IEC/UL | 211
37 | Emax2 | Active |  | 1SDA081442R1 | Calotta acc. E6.2 4p inter. Fisso IEC/UL | 309
38 | Emax2 | Active |  | 1SDA081443R1 | Calotta acc. E6.2 3p inter. Estraibile | 284
39 | Emax2 | Active |  | 1SDA081444R1 | Calotta acc. E6.2 4p inter. Estraibile | 348
40 | Emax2 | Active |  | 1SDA081445R1 | Calotta acc. E6.2 4p/f inter. Fisso | 325
41 | Emax2 | Active |  | 1SDA081446R1 | Calotta acc. E6.2 4p/f inter. Estr. | 366
42 | Emax2 | Active |  | 1SDA082145R1 | Calotta Accessori E1.2 IEC - Castell | 58
43 | Emax2 | Active |  | 1SDA082146R1 | Calotta Accessori Castell E2.2àE6.2 fiss | 84
44 | Emax2 | Active |  | 1SDA082149R1 | Calotta Accessori Castell KLC E2.2àE6.2 | 98
45 | Emax2 | Active |  | 1SDA082150R1 | Calotta Acc. Castell KLC+ KLP E2.2àE6.2 | 98
46 | Emax2 | Active |  | 1SDA081405R1 | Protezione trasparente Ekip Dip E1.2 | 40
47 | Emax2 | Active |  | 1SDA081406R1 | Protezione trasparente Ekip Touch E1.2 | 40
48 | Emax2 | Active |  | 1SDA081447R1 | Protez.Trasp.x Ekip Dip E2.2àE6.2 | 57
49 | Emax2 | Active |  | 1SDA081448R1 | Protezione Trasp. Ekip Touch E2.2àE6.2 | 57
50 | Emax2 | Active |  | 1SDA081407R1 | Solenoide di apertura E1.2 | 106
51 | Emax2 | Active |  | 1SDA081449R1 | Solenoide di apertura E2.2àE6.2 | 153
52 | Emax2 | Active | A | 1SDA081207R1 | Molle Chiusura Comando E2.2 Iu<=2000A 3p | 118
53 | Emax2 | Active | A | 1SDA081208R1 | Molle chius. E.2 Iu<=2kA 4p, Iu=2500A 3p | 118
54 | Emax2 | Active | A | 1SDA081209R1 | Molle Chius. E2.2 Iu=2500A 4p, E4.2 | 118
55 | Emax2 | Active | A | 1SDA081210R1 | Molle Chiusura comando E6.2 3p | 118
56 | Emax2 | Active | A | 1SDA081211R1 | Molle chiusura comando E6.2 4p, 4p/f | 118
57 | Emax2 | Active |  | 1SDA081408R1 | Scheda madre Ekip trip unit E1.2 | 277
58 | Emax2 | Active |  | 1SDA081450R1 | Scheda madre Ekip trip unit E2.2...E6.2 | 319
59 | Emax2 | Active |  | 1SDA081167R1 | Contatti striscianti PM E1.2 3p | 170
60 | Emax2 | Active |  | 1SDA081168R1 | Contatti striscianti PM E1.2 4p | 170
61 | Emax2 | Active |  | 1SDA081212R1 | Contatti striscianti PM E2.2...E6.2 | 192
62 | Emax2 | Active |  | 1SDA081213R1 | Contatti striscianti PM E2.2àE6.2 MS | 192
63 | Emax2 | Active |  | 1SDA081409R1 | Kit Morsettiera per Fisso E1.2 | 285
64 | Emax2 | Active |  | 1SDA081451R1 | Morsettiera int.aut. Fisso/PM E2.2àE6.2 | 416
65 | Emax2 | Active |  | 1SDA081452R1 | Morsettiera Fisso/PM E2.2àE6.2 MS | 416
66 | Emax2 | Active | A | 1SDA081214R1 | MID Destro E2.2...E6.2 int.automatico | 298
67 | Emax2 | Active | A | 1SDA081215R1 | MID Destro E2.2...E6.2 MS | 298
68 | Emax2 | Active |  | 1SDA081170R1 | Piastra sinistra per acc. (MID-SX ) E1.2 | 96
69 | Emax2 | Active |  | 1SDA081453R1 | Piastra sinistra per acc. E2.2...E6.2 | 140
70 | Emax2 | Active | A | 1SDA081216R1 | Dispositivo di estrazione E2.2àE6.2 | 425
71 | Emax2 | Active |  | 1SDA081217R1 | Leva carica molle E2.2àE6.2 | 107
72 | Emax2 | Active |  | 1SDA081454R1 | Piastre di sollevamento E2.2àE6.2 | 57
73 | Emax2 | Active |  | 1SDA081410R1 | Manovella di estr/inserz E1.2 | 81
74 | Emax2 | Active |  | 1SDA081455R1 | Manovella di estr/inserz E2.2àE6.2 | 130
75 | Emax2 | Active | A | 1SDA081172R1 | Kit trasformazione in Sez. MS E1.2B F | 252
76 | Emax2 | Active | A | 1SDA081173R1 | Kit trasformazione in Sez. MS E1.2N F | 252
77 | Emax2 | Active | A | 1SDA081174R1 | Kit trasforamzione in MS E1.2B PM 3p | 265
78 | Emax2 | Active | A | 1SDA081175R1 | Kit trasformazione in MS E1.2N MP 3p | 265
79 | Emax2 | Active |  | 1SDA081411R1 | Otturatori Parte fissa E1.2 3p IEC | 56
80 | Emax2 | Active |  | 1SDA081412R1 | Otturatori Parte Fssa E1.2 4p IEC | 74
81 | Emax2 | Active |  | 1SDA081457R1 | Otturatori Parte Fissa E2.2 3p IEC | 81
82 | Emax2 | Active |  | 1SDA081458R1 | Otturatori Parte Fissa E2.2 4p IEC | 105
83 | Emax2 | Active |  | 1SDA081459R1 | Otturatori Parte Fissa E4.2 3p IEC | 97
84 | Emax2 | Active |  | 1SDA081460R1 | Otturatori Parte fissa E4.2 4p IEC | 122
85 | Emax2 | Active |  | 1SDA081461R1 | Otturatori Parte fissa E6.2 3p IEC | 194
86 | Emax2 | Active |  | 1SDA081462R1 | Otturatori Parte Fissa E6.2 4p IEC | 289
87 | Emax2 | Active |  | 1SDA081463R1 | Otturatori Parte Fissa E6.2 4p/f IEC | 385
88 | Emax2 | Active |  | 1SDA081464R1 | Contatto Strisc. di Terra PM E.2...E6.2 | 48
89 | Emax2 | Active |  | 1SDA081465R1 | Contatto Strisc. di Terra PF E2.2...E6.2 | 82
90 | Emax2 | Active |  | 1SDA081466R1 | Sportellino MID E2.2àE6.2 | 43
91 | Emax2 | Active | A | 1SDA081176R1 | Kit trasformazione da F a MP E1.2 3p IEC | 397
92 | Emax2 | Active | A | 1SDA081177R1 | Kit trasformazione da F a MP E1.2 4p IEC | 493
93 | Emax2 | Active | A | 1SDA081234R1 | Convers. da Fisso a P.mobile E2.2 3p IEC | 644
94 | Emax2 | Active | A | 1SDA081235R1 | Convers. da Fisso a P.mobile E2.2 4p IEC | 871
95 | Emax2 | Active | A | 1SDA081236R1 | Convers. da Fisso a P.mobile E4.2 3p IEC | 1310
96 | Emax2 | Active | A | 1SDA081237R1 | Convers. da Fisso a P.mobile E4.2 4p IEC | 1636
97 | Emax2 | Active | A | 1SDA081238R1 | Convers. da Fisso a P.mobile E6.2 3p IEC | 2257
98 | Emax2 | Active | A | 1SDA081239R1 | Convers. da Fisso a P.mobile E6.2 4p IEC | 2770
99 | Emax2 | Active | A | 1SDA081240R1 | Convers. da Fis. a P.mob. E6.2 4p/f IEC | 2770
100 | Emax2 | Active |  | 1SDA081179R1 | 50pz Viti di Fiss. E1.2 Fisso a Parete | 22
101 | Emax2 | Active |  | 1SDA081413R1 | 50pz Viti di Fiss. E1.2 Fisso a Pavim. | 22
102 | Emax2 | Active |  | 1SDA081414R1 | 50 Viti Fissaggio E1.2 Estraibile a Pav. | 22
103 | Emax2 | Active |  | 1SDA081467R1 | Kit 50 Viti di Fissaggio E2.2àE6.2 | 22
104 | Emax2 | Active | A | 1SDA081178R1 | Kit di trasf da MP a F E1.2 a parete | 252
105 | Emax2 | Active | A | 1SDA082303R1 | Kit conversione MP->F E1.2 a pavimento | 252
106 | Emax2 | Active | A | 1SDA081241R1 | Conversione da PM a F E2.2... E6.2 | 369
107 | Emax2 | Active | A | 1SDA081242R1 | Leva Segnalaz. molle cariche E2.2àE6.2 | 59
108 | Emax2 | Active |  | 1SDA081468R1 | Tappi Sensori E2.2 4pz | 71
109 | Emax2 | Active |  | 1SDA081469R1 | Tappi Sensori interr. fisso E4.2 4pz | 25
110 | Emax2 | Active |  | 1SDA081470R1 | 8 Tappi Sensori E6.2 | 48
111 | Emax2 | Active | A | 1SDA081243R1 | Terminali parte mobile E2.2<=2000A IEC | 170
112 | Emax2 | Active | A | 1SDA081244R1 | Terminali parte mobile E2.2=2500A IEC | 234
113 | Emax2 | Active | A | 1SDA081245R1 | Terminali parte mobile E4.2<=3200A IEC | 298
114 | Emax2 | Active | A | 1SDA081246R1 | Terminali parte mobile E4.2=4000A IEC | 383
115 | Emax2 | Active | A | 1SDA081247R1 | Terminali parte mobile E6.2 IEC | 298
116 | Emax2 | Active | A | 1SDA081248R1 | Terminali parte mobile E6.2 4p IEC | 298
117 | Emax2 | Active |  | 1SDA081415R1 | Kit tappi calotta frontale E1.2 | 40
118 | Emax2 | Active |  | 1SDA081471R1 | Kit tappi calotta frontale E2.2àE6.2 | 57
119 | Emax2 | Active |  | 1SDA081180R1 | Morsettiera parte fissa E1.2 3p | 123
120 | Emax2 | Active |  | 1SDA082152R1 | Morsettiera Parte fissa E2.2-E4.2 - IEC | 176
121 | Emax2 | Active |  | 1SDA082153R1 | Mosettiera Parte fissa E6.2 | 330
122 | Emax2 | Active | A | 1SDA081249R1 | Traversa supporto striscianti PF E2.2 3p | 107
123 | Emax2 | Active | A | 1SDA081250R1 | Traversa supporto striscianti PF E2.2 4p | 139
124 | Emax2 | Active | A | 1SDA081251R1 | Traversa supporto striscianti PF E4.2 3p | 128
125 | Emax2 | Active | A | 1SDA081252R1 | Traversa supporto striscianti PF E4.2 4p | 160
126 | Emax2 | Active | A | 1SDA081253R1 | Traversa supporto striscianti PF E6.2 3p | 372
127 | Emax2 | Active | A | 1SDA081254R1 | Traversa supporto striscianti PF E6.2 4p | 446
128 | Emax2 | Active | A | 1SDA081255R1 | Traversa supporto strisc. PF E6.2 4p/f | 446
129 | Emax2 | Active |  | 1SDA081182R1 | Copriterminali E1.2 3p sup e inf | 101
130 | Emax2 | Active |  | 1SDA081183R1 | Copriterminali E1.2 4p sup e inf | 112
131 | Emax2 | Active | A | 1SDA081256R1 | leva blocco del CD | 80
132 | Emax2 | Active | A | 1SDA082154R1 | Guide laterali PF E2.2...E6.2 IEC | 160
133 | Emax2 | Active | A | 1SDA082187R1 | Dispositivo sgancio a colpo E2.2...E6.2 | 255
134 | Emax2 | Active |  | 1SDA082188R1 | Guide laterali parte mobile E1.2 | 145
135 | Emax2 | Active |  | 1SDA082302R1 | Guide laterali Parte Mobile E2.2àE6.2 | 255
136 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038092R1 | MANOVELLA DI ESTRAZIONE E1/6 | 42
137 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038093R1 | PIASTRA DI SOLLEVAMENTO E1/6 | 75
138 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038096R1 | MOSTRINA ANTIPOLVERE E1/6 | 70
139 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038261R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA III E1/2 | 53
140 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038262R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA III E3 | 58
141 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038263R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA III E4 | 73
142 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038264R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA III E6 | 100
143 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038265R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA IV E1/2 | 64
144 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038266R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA IV E3 | 68
145 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038267R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA IV E4 | 83
146 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038268R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA IV E6 | 113
147 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA038339R1 | SUPPORTO x SGANCIATORI YO-YC-YU E1/6-T8 | 36
148 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA045691R1 | POLO COMPLETO E1 | 304
149 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA045692R1 | POLO COMPLETO E2-E4 | 387
150 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA045693R1 | POLO COMPLETO E3 | 526
151 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA045694R1 | POLO COMPLETO E6 | 556
152 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA045695R1 | POLO COMPLETO E2L | 434
153 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA045696R1 | POLO COMPLETO E3L | 676
154 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA045697R1 | CAMERA D'ARCO E1-E2-E4-E4 Full size | 76
155 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA045698R1 | CAMERA D'ARCO E3-E6 | 96
156 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA045699R1 | CAMERA D'ARCO E2L | 90
157 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA045700R1 | CAMERA D'ARCO E3L | 127
158 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA045722R1 | CONT.STR.DI TERRA PER ESTR. E1/6 | 92
159 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA047823R1 | KIT CONTATTI DI SEZ.A PINZA E1 8pcs | 339
160 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA047824R1 | KIT CONTATTI DI SEZ.A PINZA E2 8pcs | 379
161 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA047825R1 | KIT CONTATTI DI SEZ.A PINZA E3 8pcs | 638
162 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA048732R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA IV FULL S. E4/F | 125
163 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA050846R1 | OTTUR.SIC.4p FULL S.E6/f E6H/X-A/f ULnew | 125
164 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA053988R1 | DISP.COM.RA2184 E1/E2 3p-E2L-E3L old/new | 865
165 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA053989R1 | DISPOS.COMAN.RA2184 E1/E2 IV-E3 old/new | 865
166 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA053990R1 | MOLLE CHIUS.E1-E2L III / E2L IV C.RA2184 | 113
167 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA053991R1 | MOLLE CHIU.E2-E3L III/E1-E3L IV C.RA2184 | 113
168 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA053992R1 | MOLLE DI CHIUSURA E2 IV C.RA2184 | 113
169 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA053993R1 | MOLLE DI CHIUSURA E2S-E3 III C.RA2184 | 113
170 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA053994R1 | MOLLE DI CHIUSURA E2S-E3 IV C.RA2184 | 113
171 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA053995R1 | MOLLE DI CHIU.E4-E6 III / E4/fs C.RA2184 | 113
172 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA053996R1 | MOLLE DI CHIUS.E4-E6 IV / E6/fs C.RA2184 | 113
173 | New Emax | Classic |  | 1SDA058318R1 | KIT SCUDO FRONTALE+SC.Sx/Dx III E1-E2new | 89
174 | New Emax | Classic |  | 1SDA058319R1 | KIT SCUDO FRONTALE+SC.Sx/Dx IV E1-E2new | 100
175 | New Emax | Classic |  | 1SDA058321R1 | KIT SCUDO FRONTALE+SC.Sx/Dx III E3 new | 107
176 | New Emax | Classic |  | 1SDA058322R1 | KIT SCUDO FRONTALE+SC.Sx/Dx IV E3 new | 116
177 | New Emax | Classic |  | 1SDA058323R1 | KIT SCUDO FRONTALE+SC.Sx/Dx III E4 new | 123
178 | New Emax | Classic |  | 1SDA058326R1 | KIT SCUDO FRONTALE+SC.Sx/Dx IV E4 new | 132
179 | New Emax | Classic |  | 1SDA058327R1 | KIT SCUDO FRONTALE+SC.Sx/Dx III E6 new | 157
180 | New Emax | Classic |  | 1SDA058328R1 | KIT SCUDO FRONTALE+SC.Sx/Dx IV E6 new | 177
181 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA059916R1 | ACCESSORI DI TRASF. IN MS E1/6 new | 58
182 | New Emax | Classic | A | 1SDA060529R1 | KIT CONNET.XK3 xSELET.ZONA xPR122-3 E1-6 | 43
183 | New Emax | Classic |  | 1SDA063165R1 | PROTEZ.IP20 x CONT.STRISC.P/MOBILE E1/6 | 47
184 | New Emax | Classic |  | 1SDA063226R1 | PROTEZ.TRASP.x RELE' PR121 E1/6 new | 44
185 | New Emax | Classic |  | 1SDA063385R1 | PROTEZ.TRASP.x RELE' PR122-123 E1/6 new | 49
186 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA063386R1 | POLO COMPLETO E6/f 4p IEC new | 534
187 | New Emax | Classic | A | 1SDA063387R1 | POLO COMPLETO E2S IEC-E2S/H UL new | 411
188 | New Emax | Classic | A | 1SDA063388R1 | POLO COMPLETO E3V IEC-E3H/V UL new | 577
189 | New Emax | Classic | A | 1SDA063389R1 | POLO COMPLETO E6V IEC-E6V/L UL new | 566
190 | New Emax | Classic | A | 1SDA063390R1 | POLO COMPLETO E4V IEC-E4V/L UL new | 408
191 | New Emax | Classic |  | 1SDA063391R1 | CAM.D'ARCO E3V-E6V IEC-E3H/V-E6V/L ULnew | 130
192 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA063400R1 | KIT CONT.SEZ.PINZA E2Snew-E4old/new 8pcs | 440
193 | New Emax | Classic |  | 1SDA063401R1 | KIT MORSETTIERA PER FISSO E1/6 new | 226
194 | New Emax | Classic |  | 1SDA063402R1 | KIT CONTATTI STRISCIAN.P/FISSA E1/6 new | 175
195 | New Emax | Classic |  | 1SDA063403R1 | KIT CONTATTI STRISCIAN.P/MOBILE E1/6 new | 192
196 | New Emax | Classic |  | 1SDA063404R1 | KIT SEG.MECC.I1/4 TRIP PR12x+SA E1-6new | 101
197 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete |  | 1SDA063405R1 | RIC.CALOT.FRON.COM. xBL.CH.RONIS E1/6new | 165
198 | New Emax | Classic |  | 1SDA063497R1 | KIT CAVI UNIVERSALI x PR120/V E1/6 new | 79
199 | New Emax | Classic | A | 1SDA063534R1 | KIT CONNET.XK2 x ALIM.AUX x PR122-3 E1-6 | 43
200 | New Emax | Classic |  | 1SDA064289R1 | CAM.D'ARCO E4V IEC-E2S/H-E4V/L UL new | 135
201 | New Emax | Classic | A | 1SDA064556R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E1-E2B/N/L 3p new | 902
202 | New Emax | Classic | A | 1SDA064557R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E1-E2B/N/L 4p new | 1071
203 | New Emax | Classic | A | 1SDA064558R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E2S 3p new | 958
204 | New Emax | Classic | A | 1SDA064559R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E2S 4p new | 1127
205 | New Emax | Classic | A | 1SDA064560R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E3 3p new | 1409
206 | New Emax | Classic | A | 1SDA064561R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E3 4p new | 1691
207 | New Emax | Classic | A | 1SDA064562R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E4 3p new | 1746
208 | New Emax | Classic | A | 1SDA064563R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E4 4p new | 2254
209 | New Emax | Classic | A | 1SDA064564R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E6 3p new | 2818
210 | New Emax | Classic | A | 1SDA064565R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E6 4p new | 3098
211 | New Emax | Classic | A | 1SDA064566R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E4/f 4p new | 2535
212 | New Emax | Classic | A | 1SDA064567R1 | KIT TRASFOR. F -> MP E6/f 4p new | 3380
213 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA065703R1 | KIT SEGN.MECC.MOLLE CARICHE E1/6 old/new | 90
214 | New Emax | Classic | A | 1SDA065712R1 | DISPOSIT.COMAN.RA2184 E2S III new | 865
215 | New Emax | Classic | A | 1SDA065713R1 | DISPOSIT.COMAN.RA2184 E2S IV new | 865
216 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA065714R1 | DISPOSIT.COMAN.RA2184 E6X-A new | 865
217 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA065715R1 | DISPOSIT.COMAN.RA2184 E4-E6+fs old/new | 865
218 | New Emax | Classic | A | 1SDA069249R1 | DISP. SEZ. CD + LEVA BLOC. COM. NEW EMAX | 269
219 | New Emax | Classic |  | 1SDA063383R1 | KIT CAVO x PR121-2-3/P xPR010/T E1/6 new | 257.7
220 | New Emax | Classic |  | 1SDA069658R1 | E1 16 3p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 203
221 | New Emax | Classic |  | 1SDA069659R1 | E1 16 4p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 270
222 | New Emax | Classic |  | 1SDA069660R1 | E2 20 3p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 236
223 | New Emax | Classic |  | 1SDA069661R1 | E2 20 4p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 316
224 | New Emax | Classic |  | 1SDA069662R1 | E3 32 3p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 270
225 | New Emax | Classic |  | 1SDA069663R1 | E3 32 4p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 360
226 | New Emax | Classic |  | 1SDA069664R1 | E4 40 3p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 474
227 | New Emax | Classic |  | 1SDA069665R1 | E4 40 4p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 553
228 | New Emax | Classic |  | 1SDA069666R1 | E4 40 4p/f KIT SENSORI DI RICAMBIO xSERV | 632
229 | New Emax | Classic |  | 1SDA069667R1 | E6 63 3p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 541
230 | New Emax | Classic |  | 1SDA069668R1 | E6 63 4p KIT SENSORI DI RICAMBIO x SERV | 632
231 | New Emax | Classic |  | 1SDA069669R1 | E6 63 4p/f KIT SENSORI DI RICAMBIO xSERV | 721
232 | New Emax | Classic |  | 1SDA069670R1 | SG.EL.PR121/P-LI E1-E6 x SERVICE | 404
233 | New Emax | Classic |  | 1SDA069671R1 | SG.EL.PR121/P-LSI E1-E6 x SERVICE | 531
234 | New Emax | Classic |  | 1SDA069672R1 | SG.EL.PR121/P-LSIG E1-E6 x SERVICE | 712
235 | New Emax | Classic |  | 1SDA069673R1 | SG.EL.PR122/P-LI E1-E6 x SERVICE | 744
236 | New Emax | Classic |  | 1SDA069674R1 | SG.EL.PR122/P-LSI E1-E6 x SERVICE | 903
237 | New Emax | Classic |  | 1SDA069675R1 | SG.EL.PR122/P-LSIG E1-E6 x SERVICE | 1169
238 | New Emax | Classic | A | 1SDA069676R1 | SG.EL.PR123/P-LSI+PR120/V+CAVI E1-6xSERV | 2337
239 | New Emax | Classic | A | 1SDA069677R1 | SG.EL.PR123/P-LSIG+PR120/V+CAVI E1-6xSER | 2655
240 | New Emax - Emax | Classic - Obsolete | A | 1SDA070245R1 | KIT DI MANUTENZIONE EMAX STANDARD | 43
241 | New Emax | Classic | A | 1SDA076320R1 | Guide laterali della parte fissa E1...E3 | 107
242 | New Emax | Classic | A | 1SDA082143R1 | Guide laterali della parte fissa E4, E6 | 128
243 | New Emax | Classic |  | 1SDA082346R1 | KIT SCUDO FRONTALE+SC.Sx/Dx 4p/f E6 new | 229
244 | Emax | Obsolete |  | 1SDA047828R1 | KIT SCUDO FRONTALE III E1-E2 | 93
245 | Emax | Obsolete |  | 1SDA047829R1 | KIT SCUDO FRONTALE IV E1-E2 | 107
246 | Emax | Obsolete |  | 1SDA047830R1 | KIT SCUDO FRONTALE III E3 | 123
247 | Emax | Obsolete |  | 1SDA047831R1 | KIT SCUDO FRONTALE E3 TETRAPOLARE | 160
248 | Emax | Obsolete |  | 1SDA047832R1 | KIT SCUDO FRONTALE III E4 | 152
249 | Emax | Obsolete |  | 1SDA047833R1 | KIT SCUDO FRONTALE IV E4 | 165
250 | Emax | Obsolete |  | 1SDA082347R1 | KIT SCUDO FRONTALE E4 4p/f | 170
251 | Emax | Obsolete |  | 1SDA047834R1 | KIT SCUDO FRONTALE III E6 | 245
252 | Emax | Obsolete |  | 1SDA047835R1 | KIT SCUDO FRONTALE IV E6 | 287
253 | Emax | Obsolete |  | 1SDA082348R1 | KIT SCUDO FRONTALE E6 4p/f | 330
254 | Emax | Obsolete |  | 1SDA055269R1 | UNITA' BATTERIA PR120/B x PR112-113 E1/6 | 80
255 | Emax | Obsolete |  | 1SDA069248R1 | DISP. SEZ. CD + LEVA BLOC. COM. OLD EMAX | 269
256 | Emax | Obsolete |  | 1SDA045724R1 | PROTEZIONE TRASP.PER SGANC. E1/6 | 48
257 | Emax | Obsolete |  | 1SDA038342R1 | MORSETTIERA PER FISSO E1/6 | 266
258 | Emax | Obsolete |  | 1SDA038362R1 | CONTATTI STRISCIANTI P/FISSA E1/6 | 223
259 | Emax | Obsolete |  | 1SDA038328R1 | CONTATTI STRISCIANTI P/MOBILE E1/6 | 245
260 | Emax | Obsolete |  | 1SDA050701R1 | RIC.CALOTT.FRON.COM. X BL.CH. RONIS E1/6 | 192
261 | Emax | Obsolete |  | 1SDA045735R1 | SOLENOIDE DI APERTURA E1/6 | 88.7
262 | Emax | Obsolete |  | 1SDA050731R1 | CAVO x PR112/P OLD+PR111CON PR010/T E1/6 | 257.7
263 | Emax | Obsolete |  | 1SDA063407R1 | CAVI PER SGANC.E T.A. E6 IV | 177.3
264 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239213001 | LEVA SEZION. II-III 1250/2000A G2-LG-F1 | 91
265 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239213003 | LEVA SEZION. IV 1250/2000A G2-LG-F1 | 133
266 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239213021 | LEVA SEZION. II-III 2500/3000A G2-LG-F2 | 150
267 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239213023 | LEVA SEZION. IV 2500/3000A G2-LG-F2 | 217
268 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239235020 | SUPPORTO SG. AP/MT G2-LG-F1-2 | 99
269 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239260001 | N.5 CONTATTI AUX PER SEZ. -SX G-LG-F | 120
270 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239260002 | 10 CONTATTI AUX PER SEZ. -SX G-LG-F | 240
271 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239260003 | 15 CONTATTI AUX PER SEZ. -SX G-LG-F | 362
272 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239260004 | 5 CONTATTI AUX PER SEZ. -DX G-LG-F | 120
273 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239260005 | 10 CONTATTI AUX PER SEZ. -DX G-LG-F | 240
274 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239260011 | 5 CONTATTI AUX XFISSO -DX-SX G2-LG-F1-2 | 120
275 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239260012 | 10 CONTATTI AUX XFISSO -DX-SX G2-LG-F1-2 | 240
276 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239260810 | LEVA CONTATTI AUX. SX-INSERITOG2-LG-F1-2 | 99
277 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239260820 | LEVA CONTATTI AUX SX-INS/SEZ.G2-LG-F1-2 | 99
278 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239263500 | SEGN.MOLLE CARICHE G2-LG-F1-2 | 126
279 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239266002 | CONT.STRISCIANTI P/FISSA DX G2-LG-F1-2 | 117
280 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239266003 | CONT.STRISCIANTI P/MOBILE DX G2-LG-F1-2 | 117
281 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239266020 | CONT.STRISCIANTI P/FISSA SX G2-LG-F1-2 | 117
282 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239266030 | CONT.STRISCIANTI P/MOBILE SX G2-LG-F1-2 | 117
283 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239266500 | MORSETTIERA PER FISSO G-LG-F | 30
284 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290902 | SG.MINIMA T. 24V= G-LG-F | 278
285 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290904 | SG.MINIMA T. 48V= G-LG-F | 278
286 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290909 | SG.MINIMA T. 110/125V= G-LG-F | 278
287 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290918 | SG.MINIMA T. 220/250V= G-LG-F | 278
288 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290925 | SG.MINIMA T. 310V= F1/6 | 278
289 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290939 | SG.MINIMA T. 110V-50 127V-60 G-LG-F | 278
290 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290948 | SG.MINIMA T. 220V 50HZ G-LG-F | 278
291 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290951 | SG.MINIMA T. 240V 50HZ G-LG-F | 278
292 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290953 | SG.MINIMA T. 380/400V50 440V60 G-LG-F | 278
293 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239290978 | SG.MINIMA T. 208/220V 60HZ G-LG-F | 278
294 | Megamax | Obsolete | A | UXAB239299066 | MOLLE CHIUSURA 1250/3000A III F1-2 G2 | 190
295 | Megamax | Obsolete | A | UXAB239299067 | MOLLE CHIUSURA 1250/3000A IV G2 | 205
296 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249299065 | MOLLE CH. 1250/2000A III LG | 190
297 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249299066 | MOLLE CH. 2000A IV - 2500A III LG | 205
298 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249299067 | MOLLE CH. 2500A IV LG | 219
299 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249399101 | CAMERE D'ARCO 1250/1600 III FILHV | 488
300 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249399102 | CAMERE D'ARCO 1250/1600 IV FILHV | 649
301 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399103 | CONTATTI MOBILI 1250/1600 III F1HV | 1280
302 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399104 | CONTATTI MOBILI 1250/1600 IV F1HV | 1704
303 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399105 | CONTATTI MOBILI 1250/1600 III FIL | 1697
304 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399106 | CONTATTI MOBILI 1250/1600 IV F1L | 2258
305 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399111 | CONTATTI SUP.1250 III +R/ARCO F1HV | 641
306 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399112 | CONTATTI SUP.1250 IV +R/ARCO F1HV | 858
307 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399113 | CONTATTI SUP.1600 III +R/ARCO F1HV | 767
308 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399114 | CONTATTI SUP.1600 IV +R/ARCO F1HV | 1024
309 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399115 | CONTATTI SUP.1250 III +R/ARCO F1L | 813
310 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399116 | CONTATTI SUP.1250 IV +R/ARCO F1L | 823
311 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399117 | CONTATTI SUP.1600 III +R/ARCO F1L | 846
312 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249399118 | CONTATTI SUP.1600 IV +R/ARCO F1L | 1132
313 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249399119 | CONTATTI A PINZA 1250 III FILHV | 1381
314 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249399120 | CONTATTI A PINZA 1250 IV FILHV | 1789
315 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249399121 | CONTATTI A PINZA 1600 III FILHV | 1441
316 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249399122 | CONTATTI A PINZA 1600 IV FILHV | 1873
317 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249499051 | CAMERE D'ARCO 2000/2500 III F2LHV | 514
318 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249499052 | CAMERE D'ARCO 2000/2500 IV F2LHV | 685
319 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249499053 | CONTATTI MOBILI 2000/2500 III F2HV | 1985
320 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249499054 | CONTATTI MOBILI 2000/2500 IV F2HV | 2116
321 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249499055 | CONTATTI MOBILI 2000/2500 III F2L | 2672
322 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249499056 | CONTATTI MOBILI 2000/2500 IV F2L | 3415
323 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249499061 | CONTATTI SUP.FS III +R/ARCO F2HV | 1315
324 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249499062 | CONTATTI SUP.FS IV +R/ARCO F2HV | 1704
325 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249499063 | CONTATTI SUP.FS III +R/ARCO F2L | 1349
326 | Megamax | Obsolete | A | UXAB249499064 | CONTATTI SUP.FS IV +R/ARCO F2L | 1783
327 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249499065 | CONTATTI A PINZA 2000 III F2LHV | 1476
328 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249499066 | CONTATTI A PINZA 2000 IV F2LHV | 1968
329 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249499067 | CONTATTI A PINZA 2500 III F2LHV | 1585
330 | Megamax | Obsolete |  | UXAB249499068 | CONTATTI A PINZA 2500 IV F2LHV | 2065
331 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199001 | KIT CAMERE D'ARCO 1250/1600 3P FIBN | 462
332 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199002 | KIT CAMERE D'ARCO 1250/1600 4P FIBN | 625
333 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199003 | KIT CAMERE D'ARCO 2000 3P FIBN | 462
334 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199004 | KIT CAMERE D'ARCO 2000 4P FIBN | 625
335 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199006 | CONTATTI MOBILI 1250/1600 3P FIBN | 1258
336 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199007 | CONTATTI MOBILI 1250/1600 4P FIBN | 1612
337 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199008 | CONTATTI MOBILI 2000 3P FIBN | 1658
338 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199009 | CONTATTI MOBILI 2000 4P FIBN | 1727
339 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199010 | CONTATTI ARCO MOB.1250/1600 3P FIBN | 195
340 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199011 | CONTATTI ARCO MOB.1250/1600 4P FIBN | 261
341 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199012 | CONTATTI ARCO MOB. 2000 3P FIBN | 387
342 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199013 | CONTATTI ARCO MOB. 2000 4P FIBN | 454
343 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199018 | CONTATTI SUP.1250 III +R/ARCO FIBN | 504
344 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199019 | CONTATTI SUP.1250 IV +R/ARCO FIBN | 663
345 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199020 | CONTATTI SUP.1600 III +R/ARCO FIBN | 561
346 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199021 | CONTATTI SUP.1600 IV +R/ARCO FIBN | 732
347 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199022 | CONTATTI SUP.1250 III +R/ARCO F1S | 607
348 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199023 | CONTATTI SUP.1250 IV +R/ARCO F1S | 813
349 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199024 | CONTATTI SUP.1600 III +R/ARCO F1S | 663
350 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199025 | CONTATTI SUP.1600 IV +R/ARCO F1S | 881
351 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199026 | CONTATTI SUP.2000 III +R/ARCO F1BNS | 789
352 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199027 | CONTATTI SUP.2000 IV +R/ARCO F1BNS | 984
353 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199030 | CONTATTI A PINZA 1250 III FIBN | 829
354 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199031 | CONTATTI A PINZA 1250 IV FIBN | 1093
355 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199032 | CONTATTI A PINZA 1600 III FIBNS | 998
356 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199033 | CONTATTI A PINZA 1600 IV FIBNS | 1417
357 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199034 | CONTATTI A PINZA 2000 III FIBNS | 1093
358 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199035 | CONTATTI A PINZA 2000 IV FIBNS | 1537
359 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199036 | SCUDO FRONTALE CON CALOTTA III FIBNS | 90
360 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199037 | SCUDO FRONTALE CON CALOTTA IV FIBNS | 108
361 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199038 | LEVA DI CARICA F1-F2 | 53
362 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199040 | CONTATTI A PINZA 1250 III F1S | 865
363 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269199041 | CONTATTI A PINZA 1250 IV F1S | 985
364 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199300 | Kit Manutenzione Standard Megamax F1/F2 | 45
365 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199301 | Kit Manutenzione Upgrade Megamax F1/F2 | 110
366 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301010 | SG.PR1/P LSIG S/TA F1-F2 | 2496
367 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301020 | SG.PR1/P LSI S/TA F1-F2 | 2496
368 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301111 | TA.PR1 R250 III 1250A F1 | 654
369 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301112 | TA.PR1 R400 III 1250A F1 | 654
370 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301113 | TA.PR1 R800 III 1250A F1 | 654
371 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301114 | TA.PR1 R1250 III 1250A F1 | 654
372 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301115 | TA.PR1 R1000 III 1250A F1 | 654
373 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301124 | TA.PR1 R1250 III 1600A F1 | 798
374 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301125 | TA.PR1 R1600 III 1600A F1 | 798
375 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301134 | TA.PR1 R1250 III 2000A F1BNS | 798
376 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301136 | TA.PR1 R2000 III 2000A F1B-N-S | 798
377 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301212 | TA.PR1 R400 IV 1250A F1 | 872
378 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301213 | TA.PR1 R800 IV 1250A F1 | 872
379 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301214 | TA.PR1 R1250 IV 1250A F1 | 872
380 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301224 | TA.PR1 R1250 IV 1600A F1 | 872
381 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301225 | TA.PR1 R1600 IV 1600A F1 | 1063
382 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301234 | TA.PR1 R1250 IV 2000A F1BNS | 1063
383 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301236 | TA.PR1 R2000 IV 2000A F1B-N-S | 1063
384 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301312 | TA.PR1 R400 III 1250A NE SZ F1 | 1162
385 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301314 | TA.PR1 R1250 III 1250A NE SZ F1 | 1162
386 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301325 | TA.PR1 R1600 III 1600A NE SZ F1 | 1307
387 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269301336 | TA.PR1 R2000 III 2000A NE SZ F1BNS | 1307
388 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269314001 | MANOVELLA DI SEZ. CD II/IV F1/6 | 115
389 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269320902 | COMANDO MOTORE 24/30V= F1-2 | 785
390 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269320904 | COMANDO MOTORE 48/60V= F1-2 | 785
391 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269320939 | COMANDO MOTORE 100/130V= CA F1-2 | 785
392 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269320948 | COMANDO MOTORE 200/250V= CA F1-2 | 785
393 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330902 | SG.CHIUSURA 24V= F1/6 | 318
394 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330904 | SG.CHIUSURA 48V= F1/6 | 318
395 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330909 | SG.CHIUSURA 110/125V= F1/6 | 318
396 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330918 | SG.CHIUSURA 220/250V= F1/6 | 318
397 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330937 | SG.CHIUSURA 100-50 110/115-60 F1/6 | 318
398 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330939 | SG.CHIUSURA 110-50HZ 127-60HZ F1/6 | 318
399 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330948 | SG.CHIUSURA 220V 50HZ F1/6 | 318
400 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330951 | SG.CHIUSURA 230/240V 50HZ F1/6 | 318
401 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330953 | SG.CHIUSURA 380/400-50 440-60 F1/6 | 318
402 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269330978 | SG.CHIUSURA 208/220V 60HZ F1/6 | 318
403 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269335300 | RIT.ELETTRONICO 0,5S 110V CA F1/6 | 329
404 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269335400 | RIT.ELETTRONICO 1S 110V CA F1/6 | 329
405 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269335500 | RIT.ELETTRONICO 2S 110V CA F1/6 | 329
406 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269335600 | RIT.ELETTRONICO 0,5S 220V CA F1/6 | 329
407 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269335700 | RIT.ELETTRONICO 1S 220V CA F1/6 | 329
408 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269335800 | RIT.ELETTRONICO 2S 220V CA F1/6 | 329
409 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269340904 | SG.APERTURA SUPPL. 48V= F1/2 | 318
410 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269340909 | SG.APERTURA SUPPL. 110V= F1/2 | 318
411 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269340918 | SG.APERTURA SUPPL. 220V= F1/2 | 318
412 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269340939 | SG.APERTURA SUPPL. 110V 50HZ F1/2 | 318
413 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269340948 | SG.APERTURA SUPPL. 220V 50HZ F1/2 | 318
414 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269350902 | SG.APERTURA 24V= F1-2 | 148
415 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269350903 | SG.APERTURA 30V= 24V 50/60HZ F1-2 | 148
416 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269350904 | SG.APERTURA 48V= 50/60HZ F1-2 | 148
417 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269350905 | SG.APERTURA 60V= F1-2 | 148
418 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269350909 | SG.APERTURA 100/127V= 50/60HZ F1-2 | 148
419 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269350948 | SG.AP. 200/250V= 200/255V CA F1-2 | 148
420 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269350953 | SG.APERTURA 380/500V 50/60HZ F1-2 | 148
421 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269364005 | SEGN.ELETTR/MECC.I3 INTERV.SG. F1-F2 | 110
422 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269364010 | SEGN.EL. I1-4 INTERV.SG. F1-6 | 150
423 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269364100 | SEGN.MECC.I1-I4 INTERV.SG. F1-F2 | 99
424 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269370001 | INTERBLOCCO TRA 2 P/FISSE AG2-LG-F1/2 | 684
425 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269370231 | BLOC.CHIAVE N.323 IN APERTO F1-F2 | 97
426 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269370239 | BLOCCO CHIAVE IN APERTO F1-F2 | 97
427 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269370240 | BLOCCO LUCCHETTI IN APERTO F1-F6 | 97
428 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269371010 | ACC.X BLOCCO SEZ.IN PROVA F1/6 | 50
429 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269371020 | ACC.X BLOCCO SEZ.IN PROVA CD F1-2 | 118
430 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269371100 | BL.CH./329+3LUCCH.INS/SEZ. P/A F1-F2 | 183
431 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269371200 | BL.CH./329+3LUCCH.INS/SEZ. P/C F1-F2 | 183
432 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269371201 | BL.CH./323+3LUCCH.INS/SEZ. P/C F1-F2 | 183
433 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269372002 | INTERBL.2PM III/IV A F1-F2 | 333
434 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269375001 | PROTEZIONE PULSANTI AP/CH. F1/6 | 24
435 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269396001 | CONTAMANOVRE MECCANICO F1-F2 | 80
436 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269397001 | CASSETTA ATTREZZI F1-F2/G2 UNIFICATA | 4686
437 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269399056 | BATTERIA Ni-MH x PR1/P F1/6 | 43
438 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399061 | MOLLE CHIUSURA 1250/1600A III F1B-N | 165
439 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269399071 | MOSTRINA PER PORTA DELLA CELLA F1/2 | 53
440 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269399081 | ELETTROMAGN.APERTURA PR1 F1-2 | 96
441 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399103 | ASS.COMANDO III F1 | 1041
442 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399104 | ASS.COMANDO IV F1 | 1089
443 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399105 | DISPOSITIVO DI SBLOCCO CD MEGAMAX | 70
444 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399106 | KIT CD MECCANISMO F1/2 MEGAMAX | 446
445 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399114 | KIT TR. PORTA APERTA/CHIUSO F1-F2 B-N-S | 252
446 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399115 | KIT TR. PORTA APERTA/CHIUSA F1-F2 H-L-V | 274
447 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401114 | TA.PR1 R1250 III 2000A F2LHV | 934
448 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401116 | TA.PR1 R2000 III 2/3000A F2 | 934
449 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401117 | TA.PR1 R2500 III 2500A F2 | 1189
450 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401118 | TA.PR1 R3000 III 3000A SZ F2S | 1452
451 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401126 | TA.PR1 R2000 III 3000A FS F2S | 1452
452 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401128 | TA.PR1 R3000 III 3000A FS F2S | 1452
453 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401214 | TA.PR1 R1250 IV 2000A F2LHV | 1245
454 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401216 | TA.PR1 R2000 IV 2/3000A F2 | 1245
455 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401217 | TA.PR1 R2500 IV 2500A F2 | 1586
456 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401218 | TA.PR1 R3000 IV 3000A SZ F2S | 1935
457 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401226 | TA.PR1 R2000 IV 3000A FS F2S | 1935
458 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401228 | TA.PR1 R3000 IV 3000A FS F2S | 1935
459 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269401317 | TA.PR1 R2500 III 2500A NE SZ F2 | 1697
460 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269499051 | CAMERE D'ARCO 2500/3000 III F2S | 488
461 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269499052 | CAMERE D'ARCO 2500/3000 IV F2S | 649
462 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499053 | CONTATTI MOBILI 2500/3000 III F2S | 1989
463 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499054 | CONTATTI MOBILI 2500/3000 IV F2S | 2229
464 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499055 | CONTATTI ARCO MOB.2500/3000 3P F2S | 366
465 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499056 | CONTATTI ARCO MOB.2500/3000 4P F2S | 469
466 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499059 | CONTATTI SUP.FS III +R/ARCO F2S 3000 | 869
467 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499060 | CONTATTI SUP.FS IV +R/ARCO F2S 3000 | 1166
468 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499061 | CONT.SUP. III+R/ARCO F2S 2500S/F-3000S | 1052
469 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499062 | CONT.SUP. IV +R/ARCO F2S 2500F/S-3000S | 1156
470 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269499063 | CONTATTI A PINZA 2500/3000 III F2S | 1861
471 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269499064 | CONTATTI A PINZA 2500/3000 IV F2S | 2472
472 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269499065 | SCUDO FRONTALE CON CALOTTA III F2S | 116
473 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269499066 | SCUDO FRONTALE CON CALOTTA IV F2S | 140
474 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499105 | ASS.COMANDO III F2 | 1041
475 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269499106 | ASS.COMANDO IV F2 | 1089
476 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269800205 | SEGN.MINIMA T. ECCITATA F1/6 | 99
477 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239313001 | LEVA DI ESTRAZIONE II-III F3-G3 | 164
478 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239313003 | LEVA DI ESTRAZIONE IV F3-G3 | 177
479 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239360011 | 5 CONTATTI AUX PER FISSO F3/6-G3/6 | 127
480 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239360012 | 10 CONTATTI AUX PER FISSO F3/6-G3/6 | 252
481 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239360930 | LEVA CONTATTI AUX DX-INS/SEZ. F3/6 | 73
482 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239363500 | SEGN.MOLLE CARICHE F3/6 | 93
483 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239366002 | CONT.STRISC. P/FISSA DX F3-G3 | 124
484 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239366003 | CONT.STRISC. P/MOBILE DX F3-G3 | 124
485 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239366020 | CONT.STRISC. P/FISSA SX F3-G3 | 124
486 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239366030 | CONT.STRISC. P/MOBILE SX F3-G3 | 124
487 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239366500 | SUPPORTO CONT.STRISC.IV CD F3-G3 | 108
488 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239367400 | SUPPORTO CONT.STRISC.II-III CD F3-G3 | 108
489 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239367500 | SUPPORTO CONT.STRISC.IV CD F3-G3 | 108
490 | Megamax | Obsolete | A | UXAB239399002 | GR.CONTATTI MOBILI F3/6 G3/6 | 797
491 | Megamax | Obsolete | A | UXAB239399003 | CONTATTO MOBILE + 5CONT.ARCO G3-G4 | 969
492 | Megamax | Obsolete | A | UXAB239399012 | MOLLE DI CHIUSURA G3/6 F3/6 | 232
493 | Megamax | Obsolete | A | UXAB239399201 | CASSETTA CON ATTREZZI G3/6 | 3967
494 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239413001 | LEVA DI ESTRAZIONE II-III F4-G4 | 183
495 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239413003 | LEVA DI ESTRAZIONE IV F4-G4 | 190
496 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239466002 | CONT.STRISC. P/FISSA DX F4/6-G4/6 | 124
497 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239466003 | CONT. STRISC. P/MOBILE DX F4/6-G4/6 | 124
498 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239466005 | CONT.STRISC. P/MOBILE DX CD F4/6 | 124
499 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239513001 | LEVA DI ESTRAZIONE II-III F5-G5 | 201
500 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239513003 | LEVA DI ESTRAZIONE IV F5-G5 | 208
501 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269099001 | MOLLE DI CHIUSURA F5H | 256
502 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269099002 | MOLLE DI CHIUSURA F5/6 | 264
503 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269199129 | LEVA DI CARICA F3-F6 | 56
504 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399107 | KIT CD MECCANISMO F3 III MEGAMAX | 612
505 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399108 | KIT CD MECCANISMO F3 IV MEGAMAX | 652
506 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399109 | KIT CD MECCANISMO F4 III MEGAMAX | 698
507 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399110 | KIT CD MECCANISMO F4 IV MEGAMAX | 744
508 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399111 | KIT CD MECCANISMO F5 III MEGAMAX | 789
509 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399112 | KIT CD MECCANISMO F5 IV MEGAMAX | 835
510 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399113 | KIT CD MECCANISMO F6 III MEGAMAX | 891
511 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399116 | KIT TR. PORTA APERTA/CHIUSA F3 III | 732
512 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399117 | KIT TR. PORTA APERTA/CHIUSA F3 IV | 984
513 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399118 | KIT TR. PORTA APERTA/CHIUSA F4 III | 1126
514 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399119 | KIT TR. PORTA APERTA/CHIUSA F4 IV | 1509
515 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399120 | KIT TR. PORTA APERTA/CHIUSA F5 III | 1612
516 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399121 | KIT TR. PORTA APERTA/CHIUSA F5 IV | 1714
517 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269399122 | KIT TR. PORTA APERTA/CHIUSA F6 III | 1886
518 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269501010 | SG.PR1/P LSIG S/TA F3/6 | 2615
519 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269501101 | TA.PR1 R1250 III 2000A F3S | 836
520 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269501102 | TA.PR1 R2000 III 2/3000A F3S | 836
521 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269501103 | TA.PR1 R2500 III 2500A F3S | 1246
522 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269501104 | TA.PR1 R3000 III 3000A F3S | 1521
523 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269501202 | TA.PR1 R2000 IV 2/3000A F3S | 998
524 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269501203 | TA.PR1 R2500 IV 2500A F3S | 1436
525 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269501204 | TA.PR1 R3000 IV 3000A F3S | 1738
526 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269520904 | COMANDO MOTORE 48/60V= F3/6 | 822
527 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269520939 | COMANDO MOTORE 100/130V= CA F3/6 | 822
528 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269520948 | COMANDO MOTORE 200/250V= CA F3/6 | 822
529 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269540909 | SG.APERTURA SUPPL. 110V= F3/6 | 277
530 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269550902 | SG.APERTURA 24V= F3/6 | 154
531 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269550904 | SG.APERTURA 48V= 50-60HZ F3/6 | 154
532 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269550909 | SG.APERTURA 100-127V= 50-60HZ F3/6 | 154
533 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269550948 | SG.AP. 200-250V= 200-255V CA F3/6 | 154
534 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269564005 | SEGN.ELETTR/MECC.I3 INTERV.SG. F3/6 | 157
535 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269564100 | SEGN.MECC.I1-I4 INTERV.SG. F3/6 | 59
536 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269570231 | INTERBL.CHIAVE N.01 IN APERTO F3/6 | 102
537 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269570239 | BLOCCO CHIAVE IN APERTO F3/6 | 102
538 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269571200 | BL.CH./329+3LUCCH.INS/SEZ. P/C F3/6 | 194
539 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269571201 | BL.CH./323+3LUCCH.INS/SEZ. P/C F3/6 | 194
540 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269596001 | CONTAMANOVRE MECCANICO F3/6 | 114
541 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599011 | MOSTRINA PER PORTA DELLA CELLA F3/6 | 42
542 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599065 | CAMERE D'ARCO III F3-4S | 680
543 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599066 | CAMERE D'ARCO IV F3-4S | 909
544 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599067 | CONTATTI D'ARCO MOBILE III F3-4S | 1697
545 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599068 | CONTATTI D'ARCO MOBILE IV F3-4S | 2201
546 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599073 | CONTATTI SUP.FS 2500 3P R/ARCO F3S | 995
547 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599074 | CONTATTI SUP.FS 2000/2500 4P R/ARCO F3S | 1018
548 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599075 | CONTATTI SUP.FS 3000 3P R/ARCO F3S | 1075
549 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599076 | CONTATTI SUP.FS 3000 4P R/ARCO F3S | 1430
550 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599077 | CONTATTI SUP.FS 3200 3P R/ARCO F4S | 1132
551 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599078 | CONTATTI SUP.FS 3200 4P R/ARCO F4S | 1509
552 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599079 | CONTATTI SUP.FS 3600 3P R/ARCO F4S | 1440
553 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599080 | CONTATTI SUP.FS 3600 4P R/ARCO F4S | 1669
554 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599081 | CONTATTI SUP.SZ 3000 3P R/ARCO F3S | 1201
555 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599082 | ONTATTI SUP.SZ 3000 4P R/ARCO F3S | 1590
556 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599083 | CONTATTI SUP.SZ 3200 3P R/ARCO F4S | 1303
557 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599084 | CONTATTI SUP.SZ 3200 4P R/ARCO F4S | 1590
558 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599085 | CONTATTI SUP.SZ 3600 3P R/ARCO F4S | 1372
559 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599086 | CONTATTI SUP.SZ 3600 4P R/ARCO F4S | 1749
560 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599087 | CONTATTI A PINZA III F3S | 1874
561 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599088 | CONTATTI A PINZA IV F3S | 2162
562 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599089 | CONTATTI A PINZA III F4S | 1962
563 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599090 | CONTATTI A PINZA IV F4S | 2277
564 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599111 | CONTATTI MOBILI 3P F3 2/2500A F4 3200A | 3543
565 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599112 | CONTATTI MOBILI 2/2500 3000 4P F3S F4S | 3658
566 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599113 | CONTATTI MOBILI 3000 3P F3S | 3772
567 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599114 | CONTATTI MOBILI 3000 4P F3S | 3944
568 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599115 | CONTATTI MOBILI 3600 3P F4S | 4001
569 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599116 | CONTATTI MOBILI 3600 4P F4S | 4173
570 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599117 | SCUDO FRONTALE C/CALOTTA III F3 | 153
571 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599118 | SCUDO FRONTALE C/CALOTTA IV F3 | 161
572 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599119 | SCUDO FRONTALE C/CALOTTA III F4 | 175
573 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599120 | SCUDO FRONTALE C/CALOTTA IV F4 | 190
574 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599121 | SCUDO FRONTALE C/CALOTTA III F5 | 203
575 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599122 | SCUDO FRONTALE C/CALOTTA IV F5 | 220
576 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599123 | SCUDO FRONTALE C/CALOTTA III F6 | 240
577 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599125 | ASS.COMANDO III F3 | 1421
578 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599126 | ASS.COMANDO IV F3 F3 | 1636
579 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599300 | KIT Manutenzione STANDARD MEGAMAX F3..F5 | 73
580 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269599301 | KIT Manutenzione UPGRADE MEGAMAX F3/F5 | 110
581 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269601101 | TA.PR1 R2000 III 32/3600A F4S | 1521
582 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269601102 | TA.PR1 R3200 III 3200A F4S | 1521
583 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269601103 | TA.PR1 R3600 III 3600A F4S | 1521
584 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269601201 | TA.PR1 R2000 IV 32/3600A F4S | 1738
585 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269601202 | TA.PR1 R3200 IV 3200A F4S | 1738
586 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269601203 | TA.PR1 R3600 IV 3600A F4S | 1738
587 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269699005 | ASS.COMANDO III F4 | 1539
588 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269699006 | ASS.COMANDO IV F4 | 1714
589 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269701101 | TA.PR1 R2000 III 3200A F5H | 1807
590 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269701102 | TA.PR1 R3200 III 32/4000A F5H | 1807
591 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269701103 | TA.PR1 R4000 III 4/5000A F5H | 1807
592 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269701104 | TA.PR1 R5000 III 5000A F5H | 2017
593 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269701201 | TA.PR1 R2000 IV 3200A F5H | 2053
594 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269701202 | TA.PR1 R3200 IV 32/4000A F5H | 2053
595 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269701203 | TA.PR1 R4000 IV 4/5000A F5H | 2053
596 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269701204 | TA.PR1 R5000 IV 5000A F5H | 2280
597 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269799011 | CAMERE D'ARCO III F5-F6S | 961
598 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269799012 | CAMERE D'ARCO IV F5 | 1124
599 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799013 | CONTATTI D'ARCO MOBILE III F5 | 3369
600 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799014 | CONTATTI D'ARCO MOBILE IV F5 | 3772
601 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269799018 | CONTATTI A PINZA 3200 III F5 | 2363
602 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269799019 | CONTATTI A PINZA 3200 IV F5 | 2829
603 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269799020 | CONTATTI A PINZA 4000/5000 III F5 | 3898
604 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269799021 | CONTATTI A PINZA 4000/5000 IV F5 | 4112
605 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269799022 | CONTATTI A PINZA III F6 | 4375
606 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799023 | CONTATTI SUP.FS 3200 3P R/ARCO F5 | 3309
607 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799024 | CONTATTI SUP.FS 3200 4P R/ARCO F5 | 3658
608 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799025 | CONTATTI SUP.FS 5000 3P R/ARCO F5 | 3144
609 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799026 | CONTATTI SUP.FS 5000 4P R/ARCO F5 | 4001
610 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799027 | CONTATTI SUP.SZ 3200 3P R/ARCO F5 | 3315
611 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799028 | CONTATTI SUP.SZ 3200 4P R/ARCO F5 | 3772
612 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799029 | CONTATTI SUP.SZ 5000 3P R/ARCO F5 | 3201
613 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799030 | CONTATTI SUP.SZ 5000 4P R/ARCO F5 | 4001
614 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799031 | CONTATTI SUP.SZ III R/ARCO F6 | 4457
615 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799035 | ASS.COMANDO III F5 | 1601
616 | Megamax | Obsolete | A | UXAB269799036 | ASS.COMANDO IV F5 | 1795
617 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269801101 | TA.PR1 R6300 III 6300A F6H | 2553
618 | Megamax | Obsolete | A | UXAB279199005 | ASS.COMANDO III F6 | 1852
619 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239335020 | SUPPORTO SG. AP/MT F3/6-G3/6 | 57.7
620 | Megamax | Obsolete |  | UXAB239366400 | SUPPORTO CONT.STRISC.II-III F3-G3 | 104.1
621 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269399002 | CAVI COLL. TA X PR1 IV F1 | 52.6
622 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269499002 | CAVI COLL. TA X PR1 IV F2 | 52.6
623 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269499003 | CAVI COLL. TA X PR1 III NE F2 | 52.6
624 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599002 | CAVI COLL. TA X PR1 IV F3 | 52.6
625 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269599003 | CAVI COLL. TA X PR1 III NE F3 | 52.6
626 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269699002 | CAVI COLL. TA X PR1 IV F4 | 52.6
627 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269699003 | CAVI COLL. TA X PR1 III NE F4 | 52.6
628 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269799002 | CAVI COLL. TA X PR1 IV F5 | 52.6
629 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269799003 | CAVI COLL. TA X PR1 III NE F5 | 52.6
630 | Megamax | Obsolete |  | UXAB269899003 | CAVI COLL. TA X PR1 III NE F6 | 52.6
631 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066991R1 | SA RC XT2 F/P | 60
632 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066993R1 | SA RC XT2 W | 72
633 | Tmax XT | Active |  | 1SDA067209R1 | SA RC XT4 F/P | 60
634 | Tmax XT | Active |  | 1SDA067210R1 | SA RC XT4 W | 78
635 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066992R1 | SA RC XT3 F/P | 60
636 | Tmax XT | Active |  | 1SDA067208R1 | SA RC XT3 F/P B Type | 56
637 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066994R1 | AUX-C 250 V XT1...XT4 F/P | 23
638 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066995R1 | AUX-C 250 V XT2-XT4 W | 23
639 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066996R1 | AUX-C 24 Vdc XT1...XT4 F/P | 23
640 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066997R1 | AUX-C 24 Vdc XT2-XT4 W | 23
641 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068657R1 | MOSTRINA LEVA PER PORTA XT1..XT4 F/P | 26
642 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068639R1 | MOSTRINA PER PORTA XT1 F/P 3p | 24
643 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068640R1 | MOSTRINA PER PORTA XT1 F/P 4p | 26
644 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068641R1 | MOSTRINA PER PORTA XT2 F/P 3p | 24
645 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068642R1 | MOSTRINA PER PORTA XT2 F/P 4p | 26
646 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068644R1 | MOSTRINA PER PORTA XT3 F/P 3p | 24
647 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068645R1 | MOSTRINA PER PORTA XT3 F/P 4p | 24
648 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068646R1 | MOSTRINA PER PORTA XT4 F/P 3p | 24.7
649 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068647R1 | MOSTRINA PER PORTA XT4 F/P 4p | 26.8
650 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068648R1 | MOSTRINA PER PORTA - MOD XT1-XT3 | 26
651 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068649R1 | MOSTRINA PER PORTA - MOE-FLD XT2-XT4 F/P | 26
652 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068650R1 | MOSTRINA PER PORTA - MOE-FLD XT2-XT4 W | 26
653 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068651R1 | MOSTRINA PER PORTA - RHD XT1...XT4 F/P | 26
654 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068652R1 | MOSTRINA PER PORTA - RHD XT2-XT4 W | 26
655 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068653R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC XT1 F 3p | 24
656 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068654R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC XT1 F 4p | 26
657 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066647R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC XT2 F/P 4p | 26
658 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066648R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC XT2 W 4p | 26
659 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068655R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC XT3 F 3p | 24
660 | Tmax XT | Active |  | 1SDA068656R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC XT3 F 4p | 26
661 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066649R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC XT4 F/P 4p | 24.7
662 | Tmax XT | Active |  | 1SDA066650R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC XT4 W 4p | 24.7
663 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076313R1 | 5 pz mostrina trasparente RC per XT2 | 13
664 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076311R1 | 5 pz mostrina trasparente RC per XT3 | 13
665 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076312R1 | 5 pz mostrina trasparente RC per XT4 | 14
666 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076415R1 | Leva, placca lucida XT1 | 22
667 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076416R1 | Leva, placca lucida XT2 | 22
668 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076417R1 | Leva, placca lucida XT3 | 22
669 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076418R1 | Leva, placca lucida XT4 | 22
670 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076419R1 | Kit viti di fissaggio (25 pz) XT1,XT3 | 13
671 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076420R1 | Kit viti di fissaggio (25 pz) XT2,XT4 | 14
672 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076421R1 | Manovella di estrazione XT2,XT4 | 13
673 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076422R1 | 5 pz mostrina trasp. relΦ TMA XT2 3p | 13
674 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076423R1 | 5 pz mostrina trasp. relΦ TMA XT2 4p | 14
675 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076426R1 | 5 pz mostrina trasp. relΦ TMA XT4 3p | 13
676 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076427R1 | 5 pz mostrina trasp. relΦ TMA XT4 4p | 15
677 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076424R1 | 5 pz mostrina trasp. relΦ Ekip XT2 3p | 13
678 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076425R1 | 5 pz mostrina trasp. relΦ Ekip XT2 4p | 14
679 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076428R1 | 5 pz mostrina trasp. relΦ Ekip XT4 3p | 13
680 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076430R1 | 5 pz mostrina trasp. relΦ Ekip XT4 4p | 15
681 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076431R1 | Canalette copricavi laterali XT1 | 13
682 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076432R1 | 2pz Canalette copricavi laterali XT3 | 13
683 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076434R1 | Canalette copricavi laterali XT2/XT4 | 14
684 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076435R1 | 20 mezze piastre isolanti post XT1 3p | 13
685 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076508R1 | 20 mezze piastre isolanti post XT1 4p | 14
686 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076509R1 | 20 mezze piastre isolanti post. XT2 3p | 13
687 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076510R1 | 20 mezze piastre isolanti post. XT2 4p | 15
688 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076511R1 | 20 mezze piastre isolanti post. XT3 3p | 14
689 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076512R1 | 20 mezze piastre isolanti post XT3 4p | 16
690 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076513R1 | 20 mezze piastre post. isolanti XT4 3p | 14
691 | Tmax XT | Active |  | 1SDA076514R1 | 20 mezze piastre post. isolanti XT4 4p | 16
692 | Tmax XT | Active |  | 1SDA067213R1 | CONNETTORE 2pin xSOR/UVR XT2-XT4 PM/PF W | 23
693 | Tmax XT | Active |  | 1SDA067214R1 | CONNETTORE 3pin x AUX XT2-XT4 PM/PF W | 23
694 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051506R1 | SA RC221-222/1 T1 + AUX K87 | 53
695 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051507R1 | SA RC221-222/2 T2 + AUX K87 | 53
696 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051508R1 | SA RC221-222/3 T3 + AUX K87 | 53
697 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA064548R1 | SA RC223/3 T3 + AUX K87 | 58
698 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051505R1 | SOLENOIDE DI APERTURA SA PR221 T2 | 53
699 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069211R1 | LEVA DI MANOVRA + PLACCA LUCIDA T1 | 21
700 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069221R1 | LEVA DI MANOVRA + PLACCA LUCIDA T2 | 24
701 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069222R1 | LEVA DI MANOVRA + PLACCA LUCIDA T3 | 26
702 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069256R1 | KIT VITI DI FISSAGGIO T1-T2-T3 FISSI 3p | 30
703 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069257R1 | KIT VITI DI FISSAGGIO T1-T2-T3 FISSI 4p | 30
704 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051509R1 | MOSTRINA PER PORTA T1-T2-T3 | 29
705 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051510R1 | MOSTRINA PER PORTA - MOS/RHD T1-T2-T3 | 29
706 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051511R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC221/1 3p T1 | 25
707 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051512R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC221/2 3p T2 | 25
708 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051513R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC221/3 3p T3 | 25
709 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA051514R1 | MOSTRINA PER PORTA - RC221 4p T1-T2-T3 | 25
710 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082282R1 | Tassello per MOS di T1 | 34
711 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082283R1 | Tassello per MOS di T2 | 57
712 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082284R1 | Tassello per MOS di T3 | 62
713 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA055097R1 | SA PER RC222-223/4/5 T4-T5 | 58
714 | Tmax T1…T8 | Classic | A | 1SDA069231R1 | SOLENOIDE DI AP. PER SGANC. PR22x T4-T5 | 55
715 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069234R1 | PROLUNGA LEVA MANOVRA + PLACCA LUCIDA T6 | 29
716 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069230R1 | PLACCA LUCIDA T4-T5 | 29
717 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA059573R1 | KIT VITI DI FISSAGGIO A3-T4-T5 F | 30
718 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA061775R1 | KIT VITI DI FISSAGGIO S3...S7-T6 F | 30
719 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA055096R1 | MOSTRINA PER PORTA -RC222 4p T4-T5 F/P/W | 25
720 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA055095R1 | MOSTRINA PER PORTA T4-T5 W | 25
721 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA055094R1 | MOSTRINA PER PORTA T4-T5 F/P | 25
722 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA060434R1 | MOSTRINA PER PORTA-MOE/RHD/FLD/FDU T6 F | 31
723 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA060433R1 | MOSTRINA PER PORTA T6 W | 31
724 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA060432R1 | MOSTRINA PER PORTA T6 F | 31
725 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069243R1 | MOSTRINA PER PORTA DELLA CELLA T8 | 58
726 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA065855R1 | MOSTRINA DI PROTEZIONE T8 F | 78.4
727 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069213R1 | MANOVELLA ESTRAZIONE S3-S7 T4-T6 | 30
728 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069835R1 | 3PCS CON FOR FP 6pin V<300V AUX T4T5T6 | 25
729 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069836R1 | 3pcs PER FP 12pin V<300V AUX T4-T5-T6 | 50.5
730 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069838R1 | 3PCS CON FOR FP 5pin SOR/UVR T4T5T6 | 23
731 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069839R1 | 3PCS CON FOR FP 6pin V>300V AUX T4T5T6 | 38.1
732 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069840R1 | 3PCS CON FOR FP 10pin V>300V MOE T4T5T6 | 31
733 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069841R1 | 3PCS CON FP 6pin V<300V L=3m AUX T4T5T6 | 25
734 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069842R1 | 3PCS CON FP 12pin V<300V L=3m AUX T4T5T6 | 33
735 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069843R1 | 3PCS CON FP10pin V<300V L=3m MOE T4T5T6 | 67
736 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069844R1 | 3PCS CON FP5pinV<300V L3m SOR/UVR T4T5T6 | 23
737 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA063384R1 | KIT CAVO xPR222/P/PD-223EF xPR010/T T4/6 | 225
738 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA069233R1 | GUIDE LATERALI PF T6 | 109
739 | Tmax T1…T8 | Classic | A | 1SDA065849R1 | DISPOSITIVO DI COMANDO T8 | 852
740 | Tmax T1…T8 | Classic | A | 1SDA065850R1 | MOLLE DI CHIUSURA T8 | 111
741 | Tmax T1…T8 | Classic | A | 1SDA069245R1 | KIT MOLLE DI CHIUSURA T8 4p | 111
742 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA065851R1 | KIT SCUDO FRONTALE T8 3p | 341
743 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA065852R1 | KIT SCUDO FRONTALE T8 4p | 376
744 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082285R1 | 50 piastre isolanti posteriori per T4 3p | 113
745 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082286R1 | 50 piastre isolanti posteriori per T4 4p | 113
746 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082287R1 | 50 piastre isolanti posteriori per T5 3p | 113
747 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082288R1 | 50 piastre isolanti posteriori per T5 4p | 113
748 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082289R1 | 50 piastre isolanti posteriori per T6 3p | 113
749 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082290R1 | 50 piastre isolanti posteriori per T6 4p | 113
750 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082291R1 | 50 piastre isolanti post. T4 -1000V 3p | 113
751 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082292R1 | 50 piast isolanti post T4-4p,T5-3p 1000V | 113
752 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082294R1 | 50 piastre isolanti post T5 -- 1000V 4p | 113
753 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082295R1 | 50 piastre isolanti post.T6 -1000V 3p | 113
754 | Tmax T1…T8 | Classic |  | 1SDA082296R1 | 50 piastre isolanti post T6 -- 1000V 4p | 113
755 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic | A | 1SDA069240R1 | SOLEN. DI AP. PER SG. ELETTR. PR T7 | 57
756 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic | A | 1SDA082301R1 | Solenoide d'apertura T7M | 57
757 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic | A | 1SDA069246R1 | SOLEN. DI AP. PER SG. ELETTR. PR33x X1 | 74
758 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA069236R1 | PROLUNGA LEVA MANOVRA + PLACCA LUCIDA T7 | 33
759 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA063762R1 | KIT VITI DI FISSAGGIO T7-T7M-X1-XT7 F | 30
760 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA063162R1 | MOSTRINA PER PORTA PER COM.MAN.ROT. T7 F | 33
761 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA063160R1 | MOSTRINA PER PORTA T7-T7M-X1 F | 33
762 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA063161R1 | MOSTRINA PER PORTA - C.M.R. T7-T7M-X1 W | 33
763 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA065920R1 | MOSTRINA xPORTA L=400mm -CMR T7-T7M-X1 W | 67
764 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA069242R1 | MANOVELLA ESTRAZIONE T7-X1 | 53
765 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA069237R1 | SCUDO FRONTALE T7 | 103
766 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA076523R1 | Scudo T7 4p | 103
767 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA069239R1 | SCUDO FRONTALE T7M 3p | 103
768 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA076524R1 | Scudo T7M 4p | 103
769 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA076525R1 | Scudo X1 3p con PR331 | 103
770 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA076526R1 | Scudo X1 4p con PR331 | 103
771 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA069247R1 | SCUDO FRONTALE X1 | 103
772 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA076527R1 | Scudo X1 4p con PR332/3 | 103
773 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic | A | 1SDA069235R1 | MID-PIASTRA FISSAGGIO ACCESSORI T7 | 96
774 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic | A | 1SDA069238R1 | MID-PIASTRA FISSAGGIO ACCESSORI T7M-X1 | 96
775 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA063575R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA PF 3p T7-T7M-X1 | 58
776 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA063576R1 | OTTURATORI DI SICUREZZA PF 4p T7-T7M-X1 | 72
777 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA063760R1 | BL. ANTINTRODUZIONE x P/FISSA T7-X1 | 30
778 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA063761R1 | BL. ANTINTRODUZIONE x P/MOBILE T7-X1 | 30
779 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA076528R1 | Mostrina trasparente relΦ PR331 di T7 | 28
780 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA076532R1 | Mostrina trasparente relΦ PR331 di X1 | 28
781 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic |  | 1SDA076533R1 | Mostrina trasparente relΦ PR332/3 di X1 | 28
782 | Tmax T7 - Emax X1 | Classic | A | 1SDA076319R1 | solenoide apertura T7M | 33
783 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025562R1 | SOLENOIDE D'APERTURA PER RC S3 | 45
784 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA020292R1 | MOSTRINA PER DIFF.SOTTOPOSTO S3 | 22
785 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA013887R1 | MOSTRINA PER COM.LEVA X F/RIM.S3-S4-S5 | 27
786 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA013888R1 | MOSTRINA PER COM.LEVA X ESTRA.S3-S4-S5 | 27
787 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA014222R1 | MOSTRINA PER COM. LEVA X FISSOS6-S7 | 40
788 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA014223R1 | MOSTRINA PER COM. LEVA X ESTR.S6-S7 | 40
789 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA014224R1 | MOSTR. X FR. O MAN.ROT.SU INT.S6-S7 | 40
790 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA014225R1 | MOSTR. X COM. MOT. PER F/ESTR.S6-S7 | 40
791 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA047631R1 | MOSTRINA PER COM. LEVA X FISSOS6X | 40
792 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025555R1 | LEVA DI MANOVRA S3-4-5 | 21
793 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025786R1 | LEVA DI MANOVRA S6 | 22
794 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025790R1 | LEVA DI MANOVRA S7 | 27
795 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025560R1 | KIT N.4 CAMERE D'ARCO S3 | 50
796 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025762R1 | KIT N.4 CAMERE D'ARCO S4 | 170
797 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025763R1 | KIT N.4 CAMERE D'ARCO S5 | 183
798 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025789R1 | KIT N.4 CAMERE D'ARCO S6 | 246
799 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025793R1 | KIT N.4 CAMERE D'ARCO S7 | 255
800 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA025561R1 | KIT N.8 CONTATTI DI SEZIONAM. S3-4 | 73
801 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043508R1 | KIT N.8 CONT.SEZ.TO A PINZA ANT. S6 | 553
802 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043509R1 | KIT N.8 CONT.SEZ.TO A PINZA P/ORIZZ.S6 | 553
803 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043510R1 | KIT N.8 CONT.SEZ.TO A PINZA P/VERT. S6 | 553
804 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043511R1 | KIT N.8 CONT.SEZ.TO A PINZA ANT. S7 | 1285
805 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043512R1 | KIT N.8 CONT.SEZ.TO A PINZA P/ORIZZ.S7 | 1285
806 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043513R1 | KIT N.8 CONT.SEZ.TO A PINZA P/VERT. S7 | 1285
807 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043492R1 | Frontalino + leva di manovra S3N/H 3p | 17
808 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043493R1 | Frontalino + leva di manovra S3N-H 4p | 29.9
809 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043494R1 | Frontalino + leva di manovra S3L 3p | 24.7
810 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043495R1 | Frontalino + leva di manovra S3L 4p | 30.9
811 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043496R1 | Frontalino + leva di manovra S4N-H 3p | 37
812 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043497R1 | Frontalino + leva di manovra S4N-H 4p | 59.8
813 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043498R1 | Frontalino + leva di manovra S4L 3p | 37
814 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043499R1 | Frontalino + leva di manovra S4L 4p | 59.8
815 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043500R1 | Frontalino + leva di manovra S5N-H 3p | 72
816 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043501R1 | Frontalino + leva di manovra S5N-H 4p | 82
817 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043502R1 | Frontalino + leva di manovra S5L 3p | 72
818 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043503R1 | Frontalino + leva di manovra S5L 4p | 82
819 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043504R1 | KIT COPERCHIO+LEVA DI MANOVRA S6 III | 84
820 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043505R1 | KIT COPERCHIO+LEVA DI MANOVRA S6 IV | 98
821 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043506R1 | Frontalino + leva di manovra per S7 3p | 158
822 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA043507R1 | Frontalino + leva di manovra per S7 4p | 187
823 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA069214R1 | KIT VITI DI FISSAGGIO X INT. FISSI S6-S7 | 30
824 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA044398R1 | KIT VITI DI FISS. PER UL/CSA S3-4-5-6-7 | 30
825 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA069215R1 | GUIDE LATERALI PARTE FISSA S6 | 115
826 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA069218R1 | GUIDE LATERALI PARTE FISSA S7 | 133
827 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA069217R1 | COPERCHIO+LEVA MANOVRA COM. MOTORE S6-S7 | 91
828 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA052809R1 | KIT CAVO PER PR212 CON PR010/T S4-7 | 235
829 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA052941R1 | KIT TASSELLO CON VITI III S5 630 | 31
830 | Isomax | Obsolete |  | 1SDA052942R1 | KIT TASSELLO CON VITI IV S5 630 | 32
831 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA020309R1 | SG.EL. PR212 R100 LSIG C/D IV S4-160 | 521
832 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA013676R1 | SG.EL. PR212 R160 LSIG C/D IIIS4-160 | 486
833 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA013688R1 | SG.EL. PR212 R160 LSIG C/D IVS4-160 | 521
834 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA036262R1 | SG.EL. PR212 R200 LSIG C/D IIIS4-250 | 486
835 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA036263R1 | SG.EL. PR212 R200 LSIG C/D IV S4-250 | 521
836 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA013689R1 | SG.EL. PR212 R250 LSIG C/D IVS4-250 | 521
837 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA013798R1 | SG.EL. PR212 R320 LSIG C/D IIIS5-400 | 504
838 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA013810R1 | SG.EL. PR212 R320 LSIG C/D IVS5-400 | 531
839 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA013811R1 | SG.EL. PR212 R400 LSIG C/D IVS5-400 | 531
840 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA020321R1 | SG.EL. PR212 R630 LSIG C/D IIIS5-630 | 509
841 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA020327R1 | SG.EL. PR212 R630 LSIG C/D IV S5-630 | 538
842 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA014010R1 | SG.EL. PR212 R630 LSIG C/D IIIS6-630 | 561
843 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA014022R1 | SG.EL.PR212 R630 LSIG C/D IVS6-630 | 590
844 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA014023R1 | SG.EL.PR212 R800 LSIG C/D IVS6-800 | 590
845 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA047608R1 | SG.EL.PR212 R320 LSIG III S6X 400 | 561
846 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA046545R1 | SG.EL.PR212 R400 LSIG III S6X 400 | 561
847 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA047612R1 | SG.EL.PR212 R320 LSIG IV S6X 400 | 590
848 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA046549R1 | SG.EL.PR212 R400 LSIG IV S6X 400 | 590
849 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA014159R1 | SG.EL.PR212 R1250 LSIG C/D IIIS7-1250 | 754
850 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA014176R1 | SG.EL.PR212 R1000 LSIG IV S7-1250 | 818
851 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA014177R1 | SG.EL.PR212 R1250 LSIG C/D IVS7-1250 | 818
852 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA014160R1 | SG.EL.PR212 R1600 LSIG C/D IIIS7-1600 | 858
853 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA014178R1 | SG.EL.PR212 R1600 LSIG C/D IV S7-1600 | 989
854 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038760R1 | SG.TM R320 IM3200 III S5 400 | 287
855 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038758R1 | SG.TM R400 IM4000 III -IEC S5 400 | 287
856 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038759R1 | SG.TM R320 IM3200 IV S5 400 | 315
857 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038757R1 | SG.TM R400 IM4000 IV S5 400 | 315
858 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA048891R1 | SG.TM R400 IM4000 IV S5 400 N=100% | 343
859 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038755R1 | SG.TM R500 IM5000 III S5 630 | 287
860 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038756R1 | SG.TM R500 IM5000 IV S5 630 | 315
861 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038953R1 | SG.TM R630 IM6300 III S6 630 | 325
862 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038954R1 | SG.TM R630 IM6300 IV S6 630 | 343
863 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA048889R1 | SG.TM R630 IM6300 IV S6 630 N=100% | 372
864 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038956R1 | SG.TM R800 IM8000 III IEC S6 800 | 320
865 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA038955R1 | SG.TM R800 IM8000 IV S6 800 | 343
866 | Isomax | Obsolete | A | 1SDA048888R1 | SG.TM R800 IM8000 IV S6 800 N=100% | 372
867 | Interruttori | Active |  | 1SDA076082R1 | GREASING KIT | 64
868 | Interruttori | Classic | A | 1SDA038359R1 | CASSETTA ATTREZZI E1/6 | 698
869 | Interruttori | Active |  | 1SDA103910R1 | Carrello di sollevamento a gru e gancio | 4721