## ELENCO_ANALISI
autostrade//per l'italia s.p.a.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Prog. | Codice | INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI | U. M. | QUANTITÀ
1 | 20.A52.A10.010 | Muratura non portante in laterizio, in mattoni comuni pressati. | m³ | 6.4
2 | 25.A05.A20.025 | Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. | m³ | 34.2
3 | 25.A05.B20.020 | Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a malta inclusa rimozione della malta | m² | 1065.75
4 | 25.A15.C10.005 | Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto detriti da demolizione a mano con cuffe, nell'impossibilità di montare il montacarichi. Prezzo a mc per ogni m. di tragitto esclusivamente attraverso scale (da misurare in mezzeria) compresi i pianerottoli, Esclusi i tratti in piano negli androni e all'esterno degli edifici. Prezzo a mc per ogni m. di tragitto. | m³ | 6634.78
5 | 25.A54.B40.010 | Rasatura armata con malta preconfezionata a base minerale eseguita a due riprese fresco su fresco rifinita a frattazzo, con interposta rete in fibra di vetro o in poliestere compresa pulizia e preparazione del supporto con una mano di apposito primer. per rivestimento di intere campiture con rete in fibra di vetro 4x4 da 150 gr/mq , spessore totale circa mm 4. | m² | 1065.75
6 | 25.A90.A10.020 | Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne silossanico pigmentato, inclusa la fornitura dello stesso. | m² | 1978.49
7 | 25.A90.A20.030 | Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di resine silossaniche (prime due mani) | m² | 1978.49
8 | 25.A90.A20.032 | Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di resine silossaniche (mani oltre al seconda) | m² | 1978.49
9 | 90.D15.A07.011 | Integrazione a rappezzi di intonaco interno o esterno, con malta di calce idraulica naturale e sabbia di fiume, compresa la preparazione del supporto. Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima 0,25 mq per rappezzo primo strato fino a cm 3 | m² | 271.9
10 | PA.01 | Ricostruzione degli spessori di rivestimento rimosso, con posa di nuovi intonaci “armati”, mediante applicazione con intonacatrice o a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci traspiranti e da muratura, a base di calce idraulica naturale e composti reattivi inorganici, sabbie naturali, speciali additivi, e microfibre, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, in uno spessore max di 30 mm per strato.Il tutto per una ricostruzione media di 1,5 cm. | m² | 1065.75
11 | PA.03 | Fornitura e posa in opera di fascia di rivestimento in marmo travertino eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, chiavette metalliche, la sigillatura dei giunti | m² | 52.28
12 | PA.04 | Fornitura e posa in opera di elementi in profilato metallico di alluminio trattato superficialmente con un ciclo di lavorazione tinta con colore RAL a scelta della DL. Il profilo a forma di U rovesciata avrà la funzione di sostituire l'attuale mantovana nella proteziine dei prospetti. Il profilo sarà fissato meccanicamente mediante tasselli alle strutture portanti dell'edificio. | m² | 95
13 | PA.05 | Fornitura e posa in opera di isolamento in copertura in pannelli di polistirene espanso (EPS), esenti da CFC o HCFC, densità compresa tra 18-28 kg/m³ euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE lambda pari a 0.033 W/mK, per isolamento termico di pareti e solai | m² | 627.7
14 | PA.06 | Fornitura e posa in opera di barriera al vapore | m² | 877.7
15 | PA.07 | Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto nontessuto di poliestere e velovetro | m² | 1755.4
16 | PA.09 | Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio | cad | 4
17 | PA.10 | Fornitura e posa in opera numero 2 pensiline previa lo smontaggio delle esistenti PENSILINA INGRESSO CORPO PRINCIPALE DT1: PENSILINA IN LASTRA DI ALLUMINIO E TIRANTI IN ACCIAO NR 1 cm 250 x S 140 Verniciature di serie: BIANCO RAL9010 - GRIGIOFERRO RAL 7016 - MARRONE CORTEN. Lastra in alluminio compatto spessore 3mm. Lega alluminio 5083. Specifiche cavi d’acciaio tondino diametro 6. Bulloneria in acciaio Inox Aisi 304 PENSILINA CORPO MENSA: PENSILINA A SBALZO IN VETRO NR 1 cm 400 x S 150 VETRO ANTISF. 10 + 10 TEMPERATO FL C/2 ASOLE SG 1,52 | m² | 1

## ANALISI_PREZZI
autostrade// per l'italia s.p.a.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Muratura non portante in laterizio, in mattoni comuni pressati. | [9 empty] | ANALISI N. | 1
[10 empty] | ARTICOLO N. | 20.A52.A10.010
[9 empty] | Quantità progetto | 6.4 | m³
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m³
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 |  | Caposquadra |  | ore
A.2 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.3 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.4 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.3 |  | trabattello |  | ore
B.2 |  | miscelatore |  | ore
B.3
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.1 |  | mattoni comuni pressati |  | cad
C.2 |  | malta |  | kg
C.3
C.4
C.5
C.6
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
E.3
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m³
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. | [9 empty] | ANALISI N. | 2
[10 empty] | ARTICOLO N. | 25.A05.A20.025
[9 empty] | Quantità progetto | 34.2 | m³
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m³
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 |  | Caposquadra |  | ore
A.2 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.3 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.4 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.1 |  | martello demolitore |  | ore
B.2 |  | gruppo elettrogeno |  | ore
B.3 |  | trabattello |  | ore
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
E.3
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m³
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a malta inclusa rimozione della malta | [9 empty] | ANALISI N. | 3
[10 empty] | ARTICOLO N. | 25.A05.B20.020
[9 empty] | Quantità progetto | 1065.75 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 |  | Caposquadra |  | ore
A.2 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.3 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.4 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.1 |  | Martello demolitore |  | ore
B.2 |  | trabattello |  | ore
B.3 |  | Gruppo elettrogeno |  | ore
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
E.3
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto detriti da demolizione a mano con cuffe, nell'impossibilità di montare il montacarichi. Prezzo a mc per ogni m. di tragitto esclusivamente attraverso scale (da misurare in mezzeria) compresi i pianerottoli, Esclusi i tratti in piano negli androni e all'esterno degli edifici. Prezzo a mc per ogni m. di tragitto. | [9 empty] | ANALISI N. | 4
[10 empty] | ARTICOLO N. | 25.A15.C10.005
[9 empty] | Quantità progetto | 6634.78 | m³
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m³
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 |  | Caposquadra |  | ore
A.2 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.3 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.4 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
E.3
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m³
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Rasatura armata con malta preconfezionata a base minerale eseguita a due riprese fresco su fresco rifinita a frattazzo, con interposta rete in fibra di vetro o in poliestere compresa pulizia e preparazione del supporto con una mano di apposito primer. per rivestimento di intere campiture con rete in fibra di vetro 4x4 da 150 gr/mq , spessore totale circa mm 4. | [9 empty] | ANALISI N. | 5
[10 empty] | ARTICOLO N. | 25.A54.B40.010
[9 empty] | Quantità progetto | 1065.75 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 |  | Caposquadra |  | ore
A.2 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.3 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.4 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.1 |  | trabattello |  | ore
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.1 |  | malta preconfezionata |  | kg
C.2 |  | rete in fibra di vetro |  | mq
C.3 |  | primer |  | mq
C.4
C.5
C.6
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
E.3
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne silossanico pigmentato, inclusa la fornitura dello stesso. | [9 empty] | ANALISI N. | 6
[10 empty] | ARTICOLO N. | 25.A90.A10.020
[9 empty] | Quantità progetto | 1978.49 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 |  | Caposquadra |  | ore
A.2 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.3 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.4 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.1 |  | trabattello |  | ore
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.1 |  | fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne silossanico pigmentato |  | kg
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
E.3
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di resine silossaniche (prime due mani) | [9 empty] | ANALISI N. | 7
[10 empty] | ARTICOLO N. | 25.A90.A20.030
[9 empty] | Quantità progetto | 1978.49 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.1 |  | Caposquadra |  | ore
A.2 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.3 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.4 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.1 |  | trabattello |  | ore
B.2 |  | pompa per verniciatura a spruzzo |  | ore
B.3
B.4
B.5
B.6
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.1 |  | idropittura a base di resine silossaniche |  | kg
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
E.3
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di resine silossaniche (mani oltre al seconda) | [9 empty] | ANALISI N. | 8
[10 empty] | ARTICOLO N. | 25.A90.A20.032
[9 empty] | Quantità progetto | 1978.49 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.5 |  | Caposquadra |  | ore
A.6 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.7 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.8 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.7 |  | trabattello |  | ore
B.8 |  | pompa per verniciatura a spruzzo |  | ore
B.9
B.10
B.11
B.12
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.7 |  | idropittura a base di resine silossaniche |  | kg
C.8
C.9
C.10
C.5
C.6
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.1
D.2
D.3
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1
E.2
E.3
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Integrazione a rappezzi di intonaco interno o esterno, con malta di calce idraulica naturale e sabbia di fiume, compresa la preparazione del supporto. Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima 0,25 mq per rappezzo primo strato fino a cm 3 | [9 empty] | ANALISI N. | 9
[10 empty] | ARTICOLO N. | 90.D15.A07.011
[9 empty] | Quantità progetto | 271.9 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.5 |  | Caposquadra |  | ore
A.6 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.7 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.8 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.7 |  | Trabattello |  | ore
B.8 |  | Miscelatore |  | ore
B.9 |  | Gruppo elettrogeno |  | ore
B.10
B.11
B.12
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.7 |  | Intonaco con malta di calce idraulica natura e sabbia di fiume |  | kg
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.4
D.5
D.6
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.4
E.5
E.6
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Ricostruzione degli spessori di rivestimento rimosso, con posa di nuovi intonaci “armati”, mediante applicazione con intonacatrice o a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci traspiranti e da muratura, a base di calce idraulica naturale e composti reattivi inorganici, sabbie naturali, speciali additivi, e microfibre, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, in uno spessore max di 30 mm per strato.Il tutto per una ricostruzione media di 1,5 cm. | [9 empty] | ANALISI N. | 10
[10 empty] | ARTICOLO N. | PA.01
[9 empty] | Quantità progetto | 1065.75 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.9 |  | Caposquadra |  | ore
A.10 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.11 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.12 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.13 |  | Trabattello |  | ore
B.14 |  | Miscelatore |  | ore
B.15 |  | Gruppo elettrogeno |  | ore
B.16 |  | Intonacatrice |  | ore
B.17
B.18
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.13 |  | Malta come da declaratoria |  | kg
C.14
C.15
C.16
C.17
C.12
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.4
D.5
D.6
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.4
E.5
E.6
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Fornitura e posa in opera di fascia di rivestimento in marmo travertino eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, chiavette metalliche, la sigillatura dei giunti | [9 empty] | ANALISI N. | 11
[10 empty] | ARTICOLO N. | PA.03
[9 empty] | Quantità progetto | 52.28 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.5 |  | Caposquadra |  | ore
A.6 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.7 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.8 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.7 |  | autocarro o furgone portata 15 q (*) |  | ore
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
(*) TRASPORTO MATERIALE:
- Distanza media considerata: km
- Velocità media (carico ed a vuoto): km/ora
- Peso specifico del materiale in banco:
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.7 |  | malta cementizia o collanti |  | kg
C.8 |  | marmo travertino |  | m2
C.9
C.10
C.17
C.18
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.7
D.8
D.9
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.7
E.8
E.9
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Fornitura e posa in opera di elementi in profilato metallico di alluminio trattato superficialmente con un ciclo di lavorazione tinta con colore RAL a scelta della DL. Il profilo a forma di U rovesciata avrà la funzione di sostituire l'attuale mantovana nella proteziine dei prospetti. Il profilo sarà fissato meccanicamente mediante tasselli alle strutture portanti dell'edificio. | [9 empty] | ANALISI N. | 12
[10 empty] | ARTICOLO N. | PA.04
[9 empty] | Quantità progetto | 95 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.9 |  | Caposquadra |  | ore
A.10 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.11 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.12 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.13 |  | autocarro o furgone portata 15 q (*) |  | ore
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
(*) TRASPORTO MATERIALE:
- Distanza media considerata: km
- Velocità media (carico ed a vuoto): km/ora
- Peso specifico del materiale in banco:
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.13 |  | tasselli ancoraggio a parete |  | cad
C.14 |  | profilato metallico in alluminio verniciato colore RAL a scelta |  | m2
C.15
C.10
C.11
C.12
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.4
D.5
D.6
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.4
E.5
E.6
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Fornitura e posa in opera di isolamento in copertura in pannelli di polistirene espanso (EPS), esenti da CFC o HCFC, densità compresa tra 18-28 kg/m³ euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE lambda pari a 0.033 W/mK, per isolamento termico di pareti e solai | [9 empty] | ANALISI N. | 13
[10 empty] | ARTICOLO N. | PA.05
[9 empty] | Quantità progetto | 627.7 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.9 |  | Caposquadra |  | ore
A.10 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.11 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.12 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.13 |  | autocarro o furgone portata 15 q (*) |  | ore
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
(*) TRASPORTO MATERIALE:
- Distanza media considerata: km
- Velocità media (carico ed a vuoto): km/ora
- Peso specifico del materiale in banco:
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.13 |  | pannelli in polistirene espanso come da declaratoria |  | m2
C.14
C.15
C.16
C.17
C.18
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.7
D.8
D.9
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.7
E.8
E.9
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore | [9 empty] | ANALISI N. | 14
[10 empty] | ARTICOLO N. | PA.06
[9 empty] | Quantità progetto | 877.7 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.13 |  | Caposquadra |  | ore
A.14 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.15 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.16 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.19 |  | autocarro o furgone portata 15 q.li (*) |  | ore
B.20
B.21
B.22
B.23
B.24
(*) TRASPORTO MATERIALE:
- Distanza media considerata: km
- Velocità media (carico ed a vuoto): km/ora
- Peso specifico del materiale in banco:
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.19 |  | barriera al vapore |  | m2
C.20
C.21
C.22
C.23
C.24
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.10
D.8
D.9
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.7
E.8
E.9
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto nontessuto di poliestere e velovetro | [9 empty] | ANALISI N. | 15
[10 empty] | ARTICOLO N. | PA.07
[9 empty] | Quantità progetto | 1755.4 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.9 |  | Caposquadra |  | ore
A.10 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.11 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.12 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.13 |  | autocarro o furgone portata 15 q |  | ore
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
(*) TRASPORTO MATERIALE:
- Distanza media considerata: km
- Velocità media (carico ed a vuoto): km/ora
- Peso specifico del materiale in banco:
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.13 |  | membrana bituminosa elastomerica |  | m2
C.14 |  | tessuto non tessuto di poliestere e velovetro |  | m2
C.15
C.16
C.17
C.18
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.7
D.8
D.9
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.10
E.11
E.12
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio | [9 empty] | ANALISI N. | 16
[10 empty] | ARTICOLO N. | PA.09
[9 empty] | Quantità progetto | 4 | cad
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
cad
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.13 |  | Caposquadra |  | ore
A.14 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.15 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.16 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.19 |  | autocarro (*)
B.20 |  | sega circolare
B.21
B.22
B.23
B.24
(*) TRASPORTO MATERIALE:
- Distanza media considerata: km
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.19 |  | serramenti in alluminio |  | cad
C.20
C.15
C.16
C.17
C.18
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.7
D.8
D.9
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.7
E.8
E.9
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | cad
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
Fornitura e posa in opera numero 2 pensiline previa lo smontaggio delle esistenti PENSILINA INGRESSO CORPO PRINCIPALE DT1: PENSILINA IN LASTRA DI ALLUMINIO E TIRANTI IN ACCIAO NR 1 cm 250 x S 140 Verniciature di serie: BIANCO RAL9010 - GRIGIOFERRO RAL 7016 - MARRONE CORTEN. Lastra in alluminio compatto spessore 3mm. Lega alluminio 5083. Specifiche cavi d’acciaio tondino diametro 6. Bulloneria in acciaio Inox Aisi 304 PENSILINA CORPO MENSA: PENSILINA A SBALZO IN VETRO NR 1 cm 400 x S 150 VETRO ANTISF. 10 + 10 TEMPERATO FL C/2 ASOLE SG 1,52 | [9 empty] | ANALISI N. | 17
[10 empty] | ARTICOLO N. | PA.10
[9 empty] | Quantità progetto | 1 | m²
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
m²
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.13 |  | Caposquadra |  | ore
A.14 |  | Operaio specializzato |  | ore
A.15 |  | Operaio qualificato |  | ore
A.16 |  | Operaio comune |  | ore
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.19 |  | autocarro o furgone portata 15 q (*) |  | ore
B.20 |  | trabattello |  | ore
B.21
B.22
B.23
B.24
(*) TRASPORTO MATERIALE:
- Distanza media considerata: km
- Velocità media (carico ed a vuoto): km/ora
- Peso specifico del materiale in banco:
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.19 |  | pensilina ingresso corpo principale come da declaratoria |  | cad
C.20 |  | pensilina corpo mensa come da declaratoria |  | cad
C.21
C.22
C.23
C.24
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.10
D.11
D.12
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.10
E.11
E.12
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | m²
Autostrade// per l'Italia S.p.A.
Lavori di manutenzione prospetti corpo principale e coperture fabbricato Direzione Primo Tronco – Genova
#N/A | [9 empty] | ANALISI N. | 18
[10 empty] | ARTICOLO N. | #N/A
[9 empty] | Quantità progetto | #N/A | #N/A
Produzione
[9 empty] | U. T.:________ | quantità analizzata (a)
#N/A
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità/tempo di lavoro | Coeff | Incidenza | Costo unitario | Importo Parziale | Importo Totale | % su F
|  |  | (b) |  | (c) | (d) | (e)=b x c x d / a | (f) | (g)=e x f | (h)=g x Q
A - MANO D'OPERA
A.13
A.14
A.15
A.16
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA
B.19
B.20
B.21
B.22
B.23
B.24
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
C.19
C.20
C.21
C.22
C.23
C.24
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
D.10
D.11
D.12
Subtotale Oneri Vari
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.10
E.11
E.12
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto
Subtot F = A+B+C+D+E
|  | G - SPESE GENERALI |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. F
Subtot H = subtot. F + G
|  | I - UTILI DI IMPRESA |  |  |  |  | ...…..% | del subtot. H
TOTALE GENERALE = H+ I
|  | PREZZO DI APPLICAZIONE |  |  |  |  | €/ | #N/A

## analisi_macc._nuovi
Macchina/attrezzatura: Sottoanalisi n. __
DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE NUOVA)
Note: |  | Potenza |  |  | kw
Riferimento all'offerta …….. |  | Valore a nuovo |  |  | €
|  | Periodo di ammortamento |  |  | anni
Tasso d'interesse annuo
Valore residuo a fine ammortamento
Valore annuo ricambi
Consumo annuo treno gomme
|  | Valore treno gomme |  |  | €
|  | Ore lavorative annue |  |  | n.
|  | Ore di officina previste per manutenzione ordinaria |  |  | ore
|  | Ore di officina previste per manutenzione straordinaria |  |  | ore
|  | Ore totali di lavoro previste nel cantiere |  |  | n.
|  | Quantità totale macchine/attrezzature previste |  |  | n.
|  | Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura |  |  | mesi
FORMAZIONE DELL' ANALISI
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | u.m | Quantità | Costo unitario | Costo orario | %
A- Quota di ammortamento
A.1 |  | Valore a nuovo ……………………………………………………. | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
A dedurre quota di valore residuo
A.1 |  | Valore a nuovo ……………………………………………………. | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Ammortamento | #DIV/0! | #DIV/0!
B - Manutenzione e ricambi
B.1 |  | Ricambi per | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.2 |  | Treno gomme per | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.3 |  | Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 |  | Meccanico specializzato | ore | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.3.2 |  | Aiuto meccanico | ore | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.4 |  | Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 |  | Meccanico specializzato | ore | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.4.2 |  | Aiuto meccanico | ore | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Manutenzione e ricambi | #DIV/0! | #DIV/0!
C - Consumi
C.1 |  | Gasolio | lt |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.2 |  | Benzina | lt |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.3 |  | Energia elettrica | Kw |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.4 |  | Motocompressore | ore |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.5 |  | Lubrificanti | % |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Consumi | 0 | #DIV/0!
D - ONERI VARI
D.1 |  | Tassa di proprietà | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
D.2 |  | Assicurazioni | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
D.3
[5 empty] | Subtotale Oneri Vari | #DIV/0! | #DIV/0!
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 |  | Trasporto da …………………….. al cantiere | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
E.2 |  | Trasporto dal cantiere a ……………………… | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Subot F = A+B+C+D+E |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) |  |  | €/ORA | #DIV/0!

## analisi_macc._in_ammortam.
Macchina/attrezzatura: Sottoanalisi n. __ |  |  |  |  | Riferimento Registro Cespiti | pag.
nr.
DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (IN CORSO DI AMMORTAMENTO)
Note: |  | Potenza |  |  | kw
(indicare caratteristiche del mezzo d'opera: Es. capacità benna, nr. bracci di perforazione, nr. assi, portata, ecc.) |  | Valore d'acquisto (storico) |  |  | €
|  | Valore a nuovo attualizzato |  |  | €
|  | Valore di ammortamento residuo |  |  | €
|  | Periodo di ammortamento totale |  |  | anni
|  | Periodo di ammortamento residuo |  |  | anni
Tasso d'interesse annuo
Valore residuo a fine ammortamento (sul costo storico)
Valore annuo ricambi (rapportato al valore a nuovo attualizzato)
Consumo annuo treno gomme
|  | Valore treno gomme |  |  | €
|  | Ore lavorative annue |  |  | n.
|  | Ore di officina previste per manutenzione ordinaria |  |  | ore
|  | Ore di officina previste per manutenzione straordinaria |  |  | ore
|  | Ore totali di lavoro previste nel cantiere (da monte-ore analisi) |  |  | n.
|  | Quantità totale macchine/attrezzature previste |  |  | n.
|  | Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura |  |  | mesi
FORMAZIONE DELL' ANALISI
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | u.m | Quantità | Costo unitario | Costo orario | %
A- Quota di ammortamento
A.1 |  | Valore di ammortamento residuo ……………………………………………………. | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
A dedurre quota di valore residuo
A.1 |  | Valore d'acquisto (storico) ……………………………………………………. | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Ammortamento | #DIV/0! | #DIV/0!
B - Manutenzione e ricambi
B.1 |  | Ricambi per | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.2 |  | Treno gomme per | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.3 |  | Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 |  | Meccanico specializzato | ore | #DIV/0! | 24 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.3.2 |  | Aiuto meccanico | ore | #DIV/0! | 22 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.4 |  | Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 |  | Meccanico specializzato | ore | #DIV/0! | 24 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.4.2 |  | Aiuto meccanico | ore | #DIV/0! | 22 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Manutenzione e ricambi | #DIV/0! | #DIV/0!
C - Consumi
C.1 |  | Gasolio | lt | 16 | 1.25 | 20 | #DIV/0!
C.2 |  | Benzina | lt | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
C.3 |  | Energia elettrica | Kw | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
C.4 |  | Motocompressore | ore | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
C.5 |  | Lubrificanti | % | 5% | 20 | 1 | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Consumi | 21 | #DIV/0!
D - ONERI VARI
D.1 |  | Tassa di proprietà | a.c. | #DIV/0! | 1600 | #DIV/0! | #DIV/0!
D.2 |  | Assicurazioni | a.c. | #DIV/0! | 2400 | #DIV/0! | #DIV/0!
D.3
[5 empty] | Subtotale Oneri Vari | #DIV/0! | #DIV/0!
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 |  | Trasporto da …………………….. al cantiere | a.c. | #DIV/0! | 750 | #DIV/0! | #DIV/0!
E.2 |  | Trasporto dal cantiere a ……………………… | a.c. | #DIV/0! | 750 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Subot F = A+B+C+D+E |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) |  |  | €/ORA | #DIV/0!

## analisi_macc._in_leasing
Macchina/attrezzatura: Sottoanalisi n. ___
DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (IN CORSO DI LEASING)
Note: |  | Potenza |  |  | kw
(indicare caratteristiche del mezzo d'opera: Es. capacità benna, nr. bracci di perforazione, nr. assi, portata, ecc.) |  | Valore a nuovo d'acquisto |  |  | €
|  | Valore a nuovo attualizzato |  |  | €
|  | Valore ratei annui |  |  | €
|  | Periodo totale del leasing |  |  | anni
Valore residuo a fine ammortamento (sul valore a nuovo d'acquisto)
Valore annuo ricambi (rapportato al valore a nuovo attualizzato)
Consumo annuo treno gomme
|  | Valore treno gomme |  |  | €
|  | Ore lavorative annue |  |  | n.
|  | Ore di officina previste per manutenzione ordinaria |  |  | ore
|  | Ore di officina previste per manutenzione straordinaria |  |  | ore
|  | Ore totali di lavoro previste nel cantiere (da monte-ore analisi) |  |  | n.
|  | Quantità totale macchine/attrezzature previste |  |  | n.
|  | Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura |  |  | mesi
FORMAZIONE DELL' ANALISI
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | u.m | Quantità | Costo unitario | Costo orario | %
A- Quota leasing
A.1 |  | Canone mensile leasing | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
A dedurre quota di valore residuo
A.1 |  | Valore a nuovo d'acquisto ……………………………………………………. | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Ammortamento | #DIV/0! | #DIV/0!
B - Manutenzione e ricambi
B.1 |  | Ricambi per | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.2 |  | Treno gomme per | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.3 |  | Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 |  | Meccanico specializzato | ore | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
B.3.2 |  | Aiuto meccanico | ore | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
B.4 |  | Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 |  | Meccanico specializzato | ore | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
B.4.2 |  | Aiuto meccanico | ore | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Manutenzione e ricambi | #DIV/0! | #DIV/0!
C - Consumi
C.1 |  | Gasolio | lt |  |  | 0 | #DIV/0!
C.2 |  | Benzina | lt |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.3 |  | Energia elettrica | Kw |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.4 |  | Motocompressore | ore |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.5 |  | Lubrificanti | % |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Consumi | 0 | #DIV/0!
D - ONERI VARI
D.1 |  | Tassa di proprietà | a.c. | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
D.2 |  | Assicurazioni | a.c. | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
D.3
[5 empty] | Subtotale Oneri Vari | #DIV/0! | #DIV/0!
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 |  | Trasporto da …………………….. al cantiere | a.c. | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
E.2 |  | Trasporto dal cantiere a ……………………… | a.c. | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Subot F = A+B+C+D+E |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) |  |  | €/ORA | #DIV/0!

## analisi_macc._usati
Macchina/attrezzatura: Sottoanalisi n. __
DATI CARATTERISTICI DELLA MACCHINA/ATTREZZATURA ANALIZZATA (DA COMPRARE USATA)
Note: |  | Potenza |  |  | kw
|  | Valore d'acquisto (storico) |  |  | €
(indicare caratteristiche del mezzo d'opera: Es. capacità benna, nr. bracci di perforazione, nr. assi, portata, ecc.) |  | Valore a nuovo attualizzato |  |  | €
|  | Periodo di ammortamento |  |  | anni
Tasso d'interesse annuo
Valore residuo a fine ammortamento
Valore annuo ricambi
Consumo annuo treno gomme
|  | Valore treno gomme |  |  | €
|  | Ore lavorative annue |  |  | n.
|  | Ore di officina previste per manutenzione ordinaria |  |  | ore
|  | Ore di officina previste per manutenzione straordinaria |  |  | ore
|  | Ore totali di lavoro previste nel cantiere |  |  | n.
|  | Quantità totale macchine/attrezzature previste |  |  | n.
|  | Permanenza in cantiere della macchina/attrezzatura |  |  | mesi
FORMAZIONE DELL' ANALISI
N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | u.m | Quantità | Costo unitario | Costo orario | %
A- Quota di ammortamento
A.1 |  | Valore a nuovo ……………………………………………………. | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
A dedurre quota di valore residuo
A.1 |  | Valore a nuovo ……………………………………………………. | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Ammortamento | #DIV/0! | #DIV/0!
B - Manutenzione e ricambi
B.1 |  | Ricambi per | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.2 |  | Treno gomme per | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.3 |  | Manodopera per manutenzione ordinaria
B.3.1 |  | Meccanico specializzato | ore | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.3.2 |  | Aiuto meccanico | ore | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.4 |  | Manodopera per manutenzione straordinaria
B.4.1 |  | Meccanico specializzato | ore | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
B.4.2 |  | Aiuto meccanico | ore | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Manutenzione e ricambi | #DIV/0! | #DIV/0!
C - Consumi
C.1 |  | Gasolio | lt |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.2 |  | Benzina | lt |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.3 |  | Energia elettrica | Kw |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.4 |  | Motocompressore | ore |  | 0 | 0 | #DIV/0!
C.5 |  | Lubrificanti | % |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Consumi | 0 | #DIV/0!
D - ONERI VARI
D.1 |  | Tassa di proprietà | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
D.2 |  | Assicurazioni | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
D.3
[5 empty] | Subtotale Oneri Vari | #DIV/0! | #DIV/0!
E- Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature
E.1 |  | Trasporto da …………………….. al cantiere | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
E.2 |  | Trasporto dal cantiere a ……………………… | a.c. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotale Trasporti mezzi d'opera ed attrezzature | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Subot F = A+B+C+D+E |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COSTO UNITARIO DI APPLICAZIONE (escluso operatore) |  |  | €/ORA | #DIV/0!