## Food
ISPEZIONE SERVIZI
SERVIZI IGIENICI (NR se INTEGRATI)
Metrica | N | Osservazione | KPI Vecchia Convenzione
DISPONIBILITA' E PULIZIA | 1 | Tutti i blocchi lavabo sono puliti e i dosasapone dotati di consumabili | 04.V.SI, 06.SI, 07.V.SI, 08.SI
| 2 | Tutti gli orinatori, box doccia e box wc (inclusi PMR) sono puliti e dotati di consumabili, senza scritte sulle porte e/o adesivi | 02.V.SI, 03.SI, 15.SI, 03.V.SI, 05.SI, 11.V.SI, 12.SI
| 3 | Pavimenti puliti e assenza di allegamenti | 01.SI, 01.V.SI
| 4 | Tutti i blocchi lavabo sono fruibili (inclusi dispositivi automatici) | 06.V.SI, 07.SI, 07.V.SI, 08.SI, 09.V.SI, 10.SI, 17.SI, 18.SI, 24.SI
| 5 | Tutti i box wc (incluse serrature e dispositivi automatici) e orinatoi sono fruibili | 05.V.SI, 10.V.SI, 11.SI, 11.V.SI, 12.SI, 19.SI, 20.SI, 22.SI, 21.SI, 08.V.SI, 09.SI
| 6 | Tutti i bagni PMR, baby room e box doccia sono fruibili
| 7 | Assenza perdite d'acqua sintomatiche di infiltrazioni idriche
| 8 | Tutti i cestini portarifiuti sono puliti, fruibili (provvisti di sacchi) e non pieni | 12.V.SI, 13.SI
| 9 | Servizio di chiamata del personale di pulizia in caso di necessità, ben segnalato e funzionante
| 10 | Il personale di pulizia è sempre disponibile nell'antibagno per intervenire immediatamente
| 11 | Servizio di chiamata per ripristinare i guasti e i consumabili ben segnalato e funzionante
| 12 | Il personale delle pulizie è costantemente presente nell'antibagno per assistere su richiesta e ripristinare i consumabili terminati, si distingue per la sua professionalità e cortesia e dotato di divisa
QUALITA' DEL SERVIZIO E DECORO | 13 | Assenza di esalazioni maleodoranti e/o nauseabonde | 02.SI, 14.V.SI
| 14 | Soffitto dei bagni senza buchi/mancanza di pannelli controsoffitto | 22.SI
| 15 | I bagni si presentano privi di scritte vandaliche o discriminatorie, assenza di richiesta di mancia, senza code per il cliente | 14.SI; 04.SI; 13.V.SI; 03.V.SI; 05.SI
| 16 | Presenza di indicazioni chiare per la localizzazione dei servizi
| 17 | Uniformità nei colori dell'ambiente: pareti e/o pavimenti e/o soffitti risultano integri ed omogenei
| 18 | Assenza di elementi dei servizi igienici usurati (inclusi specchi, rubinetti, oggetti, corpi illuminanti, porte, accessori, etc.) con segni di obsolescenza o diversi tra loro
| 19 | Assenza di oggetti, corpi illuminanti, porte, accessori usurati, con segni di obsolescenza o diversi tra loro
| 20 | Comunicazione alla clientela uniforme ed assenza di cartelli informativi scritti a mano o posticci, ossia con uno standard unico e predefinito
| 21 | Il locale offre un'esperienza positiva grazie ad un ambiente curato, una comunicazione efficace e un'illuminazione distribuita in modo omogeneo
| 22 | Presenza di consumabili oltre a sapone, carta igienica e salviette (p.es crema mani, salviette umidificate, prodotti per l'igiene personale, etc.)
| 23 | Presenza di prodotti per la disinfenzione del wc prima dell'uso e/o erogatore di copriwater "usa e getta" (ecologici) e presenza di consumabili di differente tipologia/gel igienizzante profumato all'ingresso
| 24 | Presenza di una filodiffusione con musica rilassante
SERVIZI COMMERCIALI
Metrica | N | Osservazione | Valutazione Bonus/Malus
DISPONIBILITA' E PULIZIA | 25 | Il bancone del Bar è ordinato senza residui di precedenti somministrazioni e i tavoli liberi sono sparecchiati ed il pavimento è ben pulito | 36.V, 46.V, 55, 70, 35.V, 45.V, 54, 69
| 26 | Le vetrate, interne ed esterne, e la bussola sono pulite e senza ragnatele
| 27 | Tutti gli elementi di servizio, dalle posate ai tovaglioli e ai vassoi, sono presentati in modo igienico, imbustati singolarmente o perfettamente puliti e asciutti
| 28 | Assenza di residui di vecchie comunicazione/adesivi in ogni superficie del locale
| 29 | Tutti i cestini portarifiuti interni sono puliti, non pieni, integri e provvisti di sacco
| 30 | I soffitti, le pareti e le superfici non presentano alcun tipo di macchia, impronte e/o disomogeneità di colore, in quanto pulite di recente
| 31 | Assenza di infiltrazioni percolanti dal soffitto e sulle pareti | N1.RISTORO
| 32 | Assenza di vetrate, interne ed esterne, con incrinature | N7.RISTORO
| 33 | Percorsi per PMR non idonei/Uscite di sicurezza liberi da ostruzioni anche parziali e presenza di presidi antiscivolamento sulle scale di accesso ed interne | N5.RISTORO, N4.RISTORO
| 34 | Impianto di Illuminazione integro ed acceso con illuminazione sufficiente e assenza di corpi illuminanti malfunzionanti
| 35 | Pavimenti, mura, soffitti ed infissi integri e perfettamente funzionanti | 39.V, 40.V, 59, 60, 74
| 36 | Tutti i format commerciali sono aperti coerenetemente con gli orari di esercizio
| 37 | Casse automatiche e con operatore (almeno una e comunque adeguate in relazione all'affluenza) aperte e pagamenti elettronici disponibili | 42.V, 61, 62, 46, 47, 51, 66
| 38 | Tutte le isole del ristorante, il bancone Bar e le casse con operatore sono adeguatamente presidiate
| 39 | La pulizia è impeccabile e costante, garantita in ogni condizione (traffico e meteorologica), con superfici, vetrate e soffitti privi di macchie
| 40 | Si percepisce un'atmosfera interna gradevolmente profumata all'interno degli spazi del locale e acusticamente piacevole
| 41 | Presenza di prodotti igienizzanti in tutte le diverse aree commerciali
| 42 | Servizio di chiamata per ripristinare i guasti, ben segnalato e funzionante
| 43 | Prodotti freschi del territorio in esposizione
QUALITA' DELL'OFFERTA E DECORO | 44 | Il microclima è adeguato | N2_RISTORO
| 45 | Elementi di arredo, porte scorrevoli integri e perfettamente funzionanti
| 46 | L'ordine e la fruibilità degli spazi sono garantiti in ogni momento, con tavoli, sedie, porte automatiche e arredi disposti in modo ordinato ed integro
| 47 | L'assortimento e l'esposizione dei prodotti nei banconi di somministrazione è adeguata in relazione alle fasce orarie di somministrazione e non si riscontrano prodotti scaduti in vendita
| 48 | Il listino prezzi dei prodotti è bene visibile e sono indicati i prodotti per specifici clienti | C04, C02
| 49 | Gli scaffali e frigo sono riempiti con ordine e non presentano alcun buco di prodotto | 52, 67
| 50 | I prodotti del paniere sono tutti ben comunicati e disponibili
| 51 | Apparati digitali (inclusi apparati ASPI e Web Park per il monitoraggio a dsitanza dei veicoli) accesi, funzionanti e non oscurati
| 52 | Assenza di corpi illuminanti, elementi di arredo, porte, accessori, attrezzature, banco di somministrazione, scaffalature, tavoli, sedie, impianti di condizionamento usurati, con segni di obsolescenza o diversi tra loro
| 53 | Pareti, pavimenti e soffitti risultano omogenei
| 54 | Assenza di graffiti, scritte, decolorazioni, macchie sulle superfici degli edifici e le strutture esterne
| 55 | Assenza area ingombra con materiale accatastato e di materiale impropriamente utilizzato come bloccaporte (es. estintore)
| 56 | L'offerta gastronomica è ampia e varia e anche valorizzata da un profumo di forno appena sfornato
| 57 | Tutto il packaging dei prodotti somministrati è effettuato con elementi ecosostenibili
| 58 | Possibilità di acquistare prodotti invenduti a fine giornata a prezzi molto convenienti
| 59 | Presenza di un’area lounge che garantisca servizio al tavolo e metta a disposizione quotidiani, bevande omaggio e servizi igienici riservati
| 60 | Punti di informazione turistica sul territorio circostante con possibilità di prenotare esperienze
| 61 | L'ambiente del locale è progettato per offrire un'esperienza piacevole e invitante, con arredi moderni e ben tenuti, un'organizzazione chiara degli spazi e un'illuminazione che valorizza l'offerta commerciale
| 62 | E' presente una filodisffusione con musica rilassante
AREE ESTERNE
Metrica | N | Osservazione | Valutazione Bonus/Malus
QUALITA', PULIZIA E DECORO | 63 | Le aree di back esterne sono schermate, pulite ed in ordine | N6.RISTORO
| 64 | Le aree utenze (es. gruppi elettrogeni), ove presenti, sul retro dell'edificio sono schermate e in condizioni di pulizia e ordine adeguati
| 65 | I camminamenti lungo il perimetro dell'edificio, le scale di accesso, i cordoli e la pavimentazione dei parcheggi sono puliti, integri e fruibili
| 66 | Tutti i cestini portarifiuti esterni sono integri e fruibili
| 67 | La segnaletica orizzontale e verticale dei servizi di competenza è ben definita e visibile
| 68 | Tutta l'illuminazione dei piazzali (ove a carico) è garantita dal funzionamento di tutti i pali di illuminazione
| 69 | Presenza di percorso di accesso per PMR libero da ingombri e integro
| 70 | Le aiuole prospicenti il fabbricato shop non presentano erba alta oltre i 15cm
| 71 | Le strutture ombreggianti , di competenza, risultano integre e funzionali
| 72 | Presenza isola ecologica in buono stato manutentivo, senza percolamenti e correttamente schermata
| 73 | I servizi commerciali offerti, come aree relax/pic-nic e aree giochi (ove presenti di competenza) fruibili, ben tenuti e puliti
| 74 | Presente disponiibilità di consumabili (p. es sacchetti deiezioni canine)
| 75 | L'area è dotata di un sistema di videosorveglianza per il controllo dei veicoli tramite app (segnalato in modo chiaro)
| 76 | Le aree verdi di competenza dell'affidatario sono arricchite da aiuole ben curate con piante ornamentali
| 77 | Nelle zone delle sedute esterne sono presenti sistemi per il caricamento delle batterie dei dispositivi elettronici

## Oil
ISPEZIONE SERVIZI
SERVIZI IGIENICI (NR se INTEGRATI)
Metrica | N | Osservazione | KPI Vecchia Convenzione
DISPONIBILITA' E PULIZIA | 1 | Tutti i blocchi lavabo sono puliti e i dosasapone dotati di consumabili | 04.V.SI; 06.SI; 07.V.SI; 08.SI
| 2 | Tutti gli orinatori, box doccia e box wc (inclusi PMR) sono puliti e dotati di consumabili, senza scritte sulle porte e/o adesivi | 02.V.SI; 03.SI; 15.SI; 03.V.SI; 05.SI; 11.V.SI; 12.SI
| 3 | Pavimenti puliti e assenza di allegamenti | 01.SI; 01.V.SI
| 4 | Tutti i blocchi lavabo sono fruibili (inclusi dispositivi automatici) | 06.V.SI; 07.SI; 07.V.SI; 08.SI; 09.V.SI; 10.SI; 17.SI; 18.SI; 24.SI
| 5 | Tutti i box wc (incluse serrature e dispositivi automatici) e orinatoi sono fruibili | 05.V.SI; 10.V.SI; 11.SI; 11.V.SI; 12.SI; 19.SI; 20.SI; 22.SI; 21.SI; 08.V.SI; 09.SI
| 6 | Tutti i bagni PMR, baby room e box doccia sono fruibili
| 7 | Assenza perdite d'acqua sintomatiche di infiltrazioni idriche
| 8 | Tutti i cestini portarifiuti sono puliti, fruibili (provvisti di sacchi) e non pieni | 12.V.SI; 13.SI
| 9 | Servizio di chiamata del personale di pulizia in caso di necessità, ben segnalato e funzionante
| 10 | Il personale di pulizia è sempre disponibile nell'antibagno per intervenire immediatamente
| 11 | Servizio di chiamata per ripristinare i guasti e i consumabili ben segnalato e funzionante
| 12 | Il personale delle pulizie è costantemente presente nell'antibagno per assistere su richiesta e ripristinare i consumabili terminati, si distingue per la sua professionalità e cortesia e dotato di divisa
QUALITA' DEL SERVIZIO E DECORO | 13 | Assenza di esalazioni maleodoranti e/o nauseabonde | 02.SI, 14.V.SI
| 14 | Soffitto dei bagni senza buchi/mancanza di pannelli controsoffitto | 22.SI
| 15 | I bagni si presentano privi di scritte vandaliche o discriminatorie, assenza di richiesta di mancia, senza code per il cliente | 14.SI; 04.SI; 13.V.SI; 03.V.SI; 05.SI
| 16 | Presenza di indicazioni chiare per la localizzazione dei servizi
| 17 | Uniformità nei colori dell'ambiente: pareti e/o pavimenti e/o soffitti risultano integri ed omogenei
| 18 | Assenza di elementi dei servizi igienici usurati (inclusi specchi, rubinetti, oggetti, corpi illuminanti, porte, accessori, etc.) con segni di obsolescenza o diversi tra loro
| 19 | Assenza di oggetti, corpi illuminanti, porte, accessori usurati, con segni di obsolescenza o diversi tra loro
| 20 | Comunicazione alla clientela uniforme ed assenza di cartelli informativi scritti a mano o posticci, ossia con uno standard unico e predefinito
| 21 | Presenza di consumabili oltre a sapone, carta igienica e salviette (p.es crema mani, salviette umidificate, prodotti per l'igiene personale, etc.)
| 22 | Presenza di prodotti per la disinfenzione del wc prima dell'uso e/o erogatore di copriwater "usa e getta" (ecologici) e presenza di consumabili di differente tipologia/gel igienizzante profumato all'ingresso
| 23 | Il locale offre un'esperienza positiva grazie ad un ambiente curato, una comunicazione efficace e un'illuminazione distribuita in modo omogeneo
| 24 | Presenza di una filodiffusione con musica rilassante
PENSILINA
Metrica | N | Osservazione
DISPONIBILITA' E PULIZIA | 25 | Tutti gli erogatori sono puliti e privi di avvisi e messaggi incollati sulla superficie
| 26 | Guanti e carta sono disponibili agli erogatori | 08
| 27 | Tutti i cestini esterni sono integri, fruibili, puliti e provvisti di sacco | 05.V; 07.V; 08.V; 09
| 28 | Le doghe pensilina non risultano sporche o ammalorate
| 29 | Tutta la zona dell'asfalto e del sottopensilina risulta pulito, libero da sversamenti e da materiale assorbente | 05.V; 07.V; 08.V; 09
| 30 | Eventuali indisponibilità di una delle tipologie di carburante distribuito sono state comunicate in Sala Radio ASPI (GPL/Benzina/Gasolio/Metano ove presente)
| 31 | Tutti gli erogatori di carburante sono sono disponibili all'erogazione | 03; 03.V
| 32 | Tutti i prezziari a LED sono funzionanti
| 33 | Impianto di Illuminazione delle pensiline presente e funzionante | 10.V; 15
| 34 | La zona del sottopensilina offre un'esperienza positiva grazie ad un ambiente curato, una comunicazione efficace e un'illuminazione distribuita in modo omogeneo
| 35 | Servizio di chiamata per ripristinare i guasti, ben segnalato e funzionante
QUALITA' DELL'OFFERTA E DECORO | 36 | Tutti i compressori ad aria sono presenti e fruibili per il gonfiaggio gomme | N11_OIL
| 37 | Tutte le colonnine d'acqua sono presenti e fruibili | N13
| 38 | I loghi delle pensiline e del palo bandiera sono integri ed accesi in orario notturno | N14
| 39 | Tutta la pavimentazione del sottopensilina risulta priva di avvallamenti ed ammaloramenti
| 40 | Tutti i pozzetti, tombini e griglie di competenza sottopensilina risultano integri | 5
| 41 | Non si presenta un accodamento di macchine superiore ai 3 minuti per rifornimento carburante | 01; 01.V
| 42 | Verifica modalità ed orari di distribuzione carbolubrificanti
| 43 | Il pagamento tramite POS Pensilina è disponibile | 06
| 44 | La comunicazione sul prezzo del servito applicato ai PMR (uguale al self) è adeguata e chiara
| 45 | Il servizio si distingue per l'attenzione alla cura dell'auto e per l'offerta di vantaggi aggiuntivi ai clienti
| 46 | Il personale si mostra affabile e gentile con la clientela: la comunicazione alla clientela è uniforme e chiara
| 47 | Presenza di musica in filodiffusione Pensilina
SERVIZI COMMERCIALI
Metrica | N | Osservazione
DISPONIBILITA' E PULIZIA | 48 | Il bancone del Bar è ordinato senza residui di precedenti somministrazioni e i tavoli liberi sono sparecchiati ed il pavimento è ben pulito
| 49 | Le vetrate, interne ed esterne, e la bussola sono pulite e senza ragnatele
| 50 | Tutti gli elementi di servizio, dalle posate ai tovaglioli e ai vassoi, sono presentati in modo igienico, imbustati singolarmente o perfettamente puliti e asciutti
| 51 | Assenza di residui di vecchie comunicazione/adesivi in ogni superficie del locale
| 52 | Tutti i cestini portarifiuti interni sono puliti, non pieni, integri e provvisti di sacco | 05.V; 07.V; 08.V; 09
| 53 | I soffitti, le pareti e le superfici non presentano alcun tipo di macchia, impronte e/o disomogeneità di colore, in quanto pulite di recente
| 54 | Assenza di infiltrazioni percolanti dal soffitto e sulle pareti | N1.OIL
| 55 | Assenza di vetrate, interne ed esterne, con incrinature | N7.OIL
| 56 | Percorsi per PMR non idonei/Uscite di sicurezza liberi da ostruzioni anche parziali e presenza di presidi antiscivolamento sulle scale di accesso ed interne | N5.OIL
| 57 | Impianto di Illuminazione integro ed acceso con illuminazione sufficiente e assenza di corpi illuminanti malfunzionanti | 09.V; 14; 15; 30
| 58 | Pavimenti, mura, soffitti ed infissi integri e perfettamente funzionanti
| 59 | Tutti i format commerciali sono aperti coerenetemente con gli orari di esercizio
| 60 | Casse automatiche e con operatore (almeno una e comunque adeguate in relazione all'affluenza) aperte e pagamenti elettronici disponibili | 02
| 61 | Tutte le isole del ristorante, il bancone Bar e le casse con operatore sono adeguatamente presidiate
| 62 | La pulizia è impeccabile e costante, garantita in ogni condizione (traffico e meteorologica), con superfici, vetrate e soffitti privi di macchie
| 63 | Si percepisce un'atmosfera interna gradevolmente profumata all'interno degli spazi del locale e acusticamente piacevole
| 64 | Presenza di prodotti igienizzanti in tutte le diverse aree commerciali
| 65 | Servizio di chiamata per ripristinare i guasti, ben segnalato e funzionante
| 66 | Prodotti freschi del territorio in esposizione
QUALITA' DELL'OFFERTA E DECORO | 67 | Il microclima è adeguato
| 68 | Elementi di arredo, porte scorrevoli integri e perfettamente funzionanti
| 69 | L'ordine e la fruibilità degli spazi sono garantiti in ogni momento, con tavoli, sedie, porte automatiche e arredi disposti in modo ordinato ed integro
| 70 | L'assortimento e l'esposizione dei prodotti nei banconi di somministrazione è adeguata in relazione alle fasce orarie di somministrazione e non si riscontrano prodotti scaduti in vendita
| 71 | Il listino prezzi dei prodotti è bene visibile e sono indicati i prodotti per specifici clienti
| 72 | Gli scaffali e frigo sono riempiti con ordine e non presentano alcun buco di prodotto | 22
| 73 | I prodotti del paniere sono tutti ben comunicati e disponibili
| 74 | Apparati digitali (inclusi apparati ASPI e Web Park per il monitoraggio a dsitanza dei veicoli) accesi, funzionanti e non oscurati
| 75 | Assenza di corpi illuminanti, elementi di arredo, porte, accessori, attrezzature, banco di somministrazione, scaffalature, tavoli, sedie, impianti di condizionamento usurati, con segni di obsolescenza o diversi tra loro
| 76 | Pareti, pavimenti e soffitti risultano omogenei
| 77 | Assenza di graffiti, scritte, decolorazioni, macchie sulle superfici degli edifici e le strutture esterne
| 78 | Assenza area ingombra con materiale accatastato e di materiale impropriamente utilizzato come bloccaporte (es. estintore)
| 79 | L'offerta gastronomica è ampia e varia e anche valorizzata da un profumo di forno appena sfornato
| 80 | Tutto il packaging dei prodotti somministrati è effettuato con elementi ecosostenibili
| 81 | Possibilità di acquistare prodotti invenduti a fine giornata a prezzi molto convenienti
| 82 | Presenza di un’area lounge che garantisca servizio al tavolo e metta a disposizione quotidiani, bevande omaggio e servizi igienici riservati
| 83 | Punti di informazione turistica sul territorio circostante con possibilità di prenotare esperienze
| 84 | L'ambiente del locale è progettato per offrire un'esperienza piacevole e invitante, con arredi moderni e ben tenuti, un'organizzazione chiara degli spazi e un'illuminazione che valorizza l'offerta commerciale
| 85 | E' presente una filodisffusione con musica rilassante
AREE ESTERNE
Metrica | N | Osservazione
QUALITA', PULIZIA E DECORO | 86 | Le aree di back esterne sono schermate, pulite ed in ordine | N6.OIL
| 87 | Le aree utenze (es. gruppi elettrogeni), ove presenti, sul retro dell'edificio sono schermate e in condizioni di pulizia e ordine adeguati
| 88 | I camminamenti lungo il perimetro dell'edificio, le scale di accesso, i cordoli e la pavimentazione dei parcheggi sono puliti, integri e fruibili | 07.V
| 89 | Tutti i cestini portarifiuti esterni sono integri e fruibili
| 90 | La segnaletica orizzontale e verticale dei servizi di competenza è ben definita e visibile
| 91 | Tutta l'illuminazione dei piazzali (ove a carico) è garantita dal funzionamento di tutti i pali di illuminazione
| 92 | Presenza di percorso di accesso per PMR libero da ingombri e integro
| 93 | Le aiuole prospicenti il fabbricato shop non presentano erba alta oltre i 15cm
| 94 | Le strutture ombreggianti , di competenza, risultano integre e funzionali
| 95 | Presenza isola ecologica in buono stato manutentivo, senza percolamenti e correttamente schermata
| 96 | I servizi commerciali offerti, come aree relax/pic-nic e aree giochi (ove presenti di competenza) fruibili, ben tenuti e puliti
| 97 | Presente disponiibilità di consumabili (p. es sacchetti deiezioni canine)
| 98 | L'area è dotata di un sistema di videosorveglianza per il controllo dei veicoli tramite app (segnalato in modo chiaro)
| 99 | Le aree verdi di competenza dell'affidatario sono arricchite da aiuole ben curate con piante ornamentali
| 100 | Nelle zone delle sedute esterne sono presenti sistemi per il caricamento delle batterie dei dispositivi elettronici

## Elettrico Ispezioni in Loco
SERVIZI COMMERCIALI (PENSILINA/COLONNINE ELETTRICHE)
| Osservazione | KPI Vecchia Convenzione
PULIZIA/DECORO | Non più del 50% delle colonnine di ricarica e degli elementi intorno alla postazione (paletti di protezione, cordoli, loghi) presentano scritte o graffiti | #10 Doc. Allegato Qualità Elettrico / A19.6
| Non più del 50% dell'intera postazione di ricarica, incluse le attrezzature, è sporca (presenza di rifiuti o macchie evidenti di sporco) | #11 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Tutte le colonnine di ricarica e gli elementi intorno alla postazione (paletti di protezione, cordoli, loghi) non presentano scritte o graffiti | #10 Doc. Allegato Qualità Elettrico / A19.6
| L'intera postazione di ricarica, incluse le attrezzature, è pulita (assenza di rifiuti o macchie evidenti di sporco) | #11 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Tutta l'informazione sull'utilizzo delle infrastrutture (comunicazione di servizio e funzionamento della colonnina) deve essere riportata in modalità digitale | #10 Doc. Allegato Qualità Elettrico
FRUIBILITA' E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO | Non più del 50% dei paletti o di altri elementi installati a protezione delle colonnine di ricarica risultano danneggiati e/o inclinati in modo evidente | #7 Doc. Allegato Qualità Elettrico/ A19.3
| Non più del 50% della colonnina presenta dei chiari segni di danneggiamento (rottura dello schermo di controllo, danni associabili ad urti, rottura o distacco dal supporto dei cavi di erogazione) | #6 Doc. Allegato Qualità Elettrico / A19.1
| Non più del 50% dei parcheggi dedicati alla ricarica e gli eventuali loghi presenti al loro interno risultano sbiaditi. | #8 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Non più del 50% dei cartelli risulta danneggiato o visibilmente inclinato, coperto da adesivi, graffiti o rami | #9 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Tutti i paletti o altri elementi installati a protezione delle colonnine di ricarica non risultano danneggiati e/o inclinati in modo evidente | #7 Doc. Allegato Qualità Elettrico/ A19.3
| Tutta la colonnina non presenta dei chiari segni di danneggiamento (rottura dello schermo di controllo, danni associabili ad urti, rottura o distacco dal supporto dei cavi di erogazione) | #6 Doc. Allegato Qualità Elettrico / A19.1
| Tutti i parcheggi, dedicati alla ricarica, e gli eventuali loghi presenti al loro interno non risultano sbiaditi. | #8 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Tutti i cartelli non risultano danneggiati o visibilmente inclinati, coperti da adesivi, graffiti o rami | #9 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| I paletti o altri elementi installati a protezione della colonnina di ricarica sono dotati di elementi che riducono il rischio di essere colpiti aumentandone la visibilità (i.e. elementi di catarifrangenza/alta visibilità) | #7 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Sistema di dissuasione alla sosta abusiva | #7 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Le colonnine appaiono nuove e le attrezzature appaiono moderne. | #6 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Le colonnine sono tecnologiche con informazioni digitali disponibili. | #6 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Le colonnine sono prive di segni di scolorimento e di vetustà, la plastica non appare ingiallita ed il display risulta nitido e privo di macchie ed aloni. | #6 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Percorso guidato all’interno del piazzale dell'area di servizio al fine di localizzare gli stalli dedicati al servizio di ricarica | #8 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Logo dell'affidatario o elettrico generale disegnato e ben visibile all’interno dello stallo | #8 Doc. Allegato Qualità Elettrico
ILLUMINAZIONE | Postazione di ricarica dotata di illuminazione più del 50% | #13 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| La pensilina risulta efficiente e con un design accattivante | #13 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Tutta l'area è ben illuminata | #13 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Elevata sicurezza percepita | #13 Doc. Allegato Qualità Elettrico
ACCESSIBILITA' PMR | Presenza di accessibilità delle colonnine di ricarica e la presenza di eventuali dispositivi/accessori, in grado di garantire l’accessibilità delle stazioni di ricarica e degli elementi circostanti a soggetti PMR | #14 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Realizzazione di un percorso di accompagnamento verso i locali commerciali adiacenti per PMR | #14 Doc. Allegato Qualità Elettrico

## Elettrico Tracciamento Dati
SERVIZI COMMERCIALI (PENSILINA/COLONNINE ELETTRICHE)
Osservazione
CUSTOMER EXPERIENCE, SERVIZIO E PRONTO INTERVENTO | Rapporto tra tempo punto di ricarica funzionante (sia libero che occupato) / Tempo max disponibile > o uguale 97% per ciascun punto di ricarica | #1 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Tempo di risposta servizio clienti Call Center Informativo entro 120 secondi | #2 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Tempo di risposta servizio clienti Call Center Risoluzione Anomalie entro 60 secondi | #3 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Funzionamento POS > o uguale 99% (Il funzionamento del POS sarà valutato a partire dalla data di obbligatorietà prevista dalla normativa vigente, in relazione alla data di installazione dei punti di ricarica) | #5 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Tempo di intervento volto alla risoluzione dei problemi in caso di anomalie (qualora riferito a attività in loco) - vederei i tempi riportati a pag 18 dell'allegato tecnico. | #12 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Rapporto tra tempo punto di ricarica funzionante/Tempo max disponibile > o uguale 99% per ciascun punto di ricarica | #1 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Possibilità di accedere con diverse lingue (oltre all’italiano ed Inglese di base) al Servizio Clienti Call Center Informativo | #2 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Possibilità di accedere con diverse lingue (oltre all’italiano ed Inglese di base) al Servizio Clienti Call Center Risoluzione Anomalie | #3 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Presenza di un sistema di monitoraggio attivo al fine di presa in carico, risoluzione ed analisi delle anomalie | #12 Doc. Allegato Qualità Elettrico
| Possibilità di pagare con almeno quattro circuiti di pagamento | #5 Doc. Allegato Qualità Elettrico

## Aree Competenza ASPI
ISPEZIONE ENTE RILEVATORE SU SERVIZI ASPI
| Osservazione | KPI Precedenti
SEGNALETICA ORIZZONTALE | Strisce di attraversamento pedonale , "STOP" e "DARE PRECEDENZA" visibili e non sbiadite | A06
| Tutte le scritte in entrata nell'Area (Tir/Mezzi pesanti; vetture) risultano ben visibili | A06
| Tutti gli stalli di parcheggio risultano ben visibili | A06
SEGNALETICA VERTICALE | Assenza di segnaletica verticale abbattuta in AdS | A06bis.1b
| Assenza di segnaletica verticale in AdS coperta integralmente da verde | A06bis.2b
| Assenza di segnaletica verticale in AdS visibilmente disallineata | A06bis.1b
| Assenza di segnaletica verticale in AdS coperta da adesivi e/o da scritte vandaliche | A06bis.2b
Assenza di segnaletica verticale in ADS senza pellicola sbiadita o con lesioni prodotte da un urto
I cartelli indicanti la ricarica elettrica, il parco giochi, l'area relax, il pet park sono ben ubicati lungo il percorso, dall'ingresso AdS ,consentendo al cliente di individuare immediatamente il servizio.
ILLUMINAZIONE | Tutti i punti luce delle corsie di accelerazione e decelerazione sono accese | A01
| Almeno l'85% dei punti di illuminazione del piazzale esterno risulta acceso | A01
| Tutti i pali di illuminazione risultano perfettamente allineati | A01.2
| Tutti i i pali risultano accesi, compresi gli elementi delle torri faro | A01
| Tutta l'area risulta perfettamente illuminata, ivi compresa la zona dei parcheggi dipendenti, la zona di fronte ai servizi commerciali, lungo i parcheggi e nella zona del Camper Service non presenta alcun tratto in ombra | A01
PAVIMENTAZIONE , MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTI | Assenza di buche di rilievo (almeno 3 cm di profondità e 20 cm di larghezza) | A08
| Assenza di dislivelli sensibili tra la pavimentazione ed un tombino | A08.4b
| Assenza di fessure diffuse e larghe che producono anche la dispersione di inerti (graniglia) | A08.bis
| Assenza di cestini privi di coperchio o ribaltati | P03.3
| Assenza di fessure diffuse di entità ridotta, con meno di 1 cm di larghezza e senza formazione di graniglia su pavimentazione di piazzali e parcheggi | A08.bis
| Tutti i camminamenti, compresi i cordoli risultano integri e fruibili | A14
PULIZIA PIAZZALI | Presenza di rifiuti sporadici su meno del 30% della superficie di piazzali e parcheggi | P02
| Presenza di rifuti sporadici su meno del 30% delle aiuole a verde presenti | P05
| Assenza di cestini e posaceneri colmi di rifiuti nei pressi dei locali commerciali e nelle restanti zone del piazzale | P03
| Presenza di graffiti estesi o ben visibili su meno del 10% delle superfici presenti | A11
| Assenza di cenere sopra ai coperchi dei cestini nei pressi dei locali commerciali | P04
| Assenza di accumuli di fogliame | P01.1
| Tutti i piazzali con superfici pulite e prive di accumuli di rifiuti | P02
| Cestini fruibili e con un livello di pulizia ed igienizzazione adeguato sul coperchio e sul corpo in cemento. | P03; P04
I coperchi dei cestini, ubicati in prossimità dei locali commerciali, sono dotati di posacenere incorporato
Le scale ed il corridoio dei sottopassi e i parcheggi dedicati ai dipendenti risultano puliti
AIUOLE ED AREE VERDI | Assenza di pozzetti privi di copertura o danneggiati visibilmente | A04.6
| Assenza di tratti di aiuola privi di erba/aride | A04.BIS
| Tutte le aiuole del piazzale e del parcheggio dipendenti e zona C.E presentano erba uniformemente sotto i 15 cm | A04
Tutte le aiuole ed i camminamenti pedonali risultano privi di erba infestante intorno ai cordoli che delimitano i parcheggi
Tutte le siepi risultano curate, tagliate tutte ad una stessa altezza e non sporgenti dai cordoli con presenza di piante ornamentali
SECURITY | Assenza di persone che esercitino qualsiasi forma di attività illecita | A12
AREE GIOCHI/RELAX e PARCHEGGI | Tutte le aree giochi risultano aperte/fruibili | A17
| Tutte le zone relax risultano aperte/fruibili | A18
| Assenza di giochi, recinzioni, pavimenti antitrauma, panche e tavoli rotti o con lesioni evidenti | A18
| Tutte le pensiline ombreggianti/fotovoltaiche privi di guasti e rotture | A16
| Assenza di rifiuti sparsi sotto le pensiline, nell'area giochi e relax | A18
| L'area giochi/relax è raggiungibile mediante percorso protetto, calpestabile con mattonelle ed illuminata | A18
Presenza di informazioni di dettaglio sulle zone relax e delle norme che regolano il corretto utilizzo dei giochi
Presenza di stalli coperti riservati alle persone con disabilità
Presenza di alberi o coperture che ombreggino sia la zona relax sia il parco giochi
CAMPER SERVICE | L'impianto è chiuso e/o delimitato con segnaletica
| La zona scarico reflui, lo scarico manuale e relativo pozzetto, risultano puliti. | P07; P07bis
| Il canale di raccolta delle acque privo di acqua stagnante. | P07
| La vasca e la zona adiacente non presentano residui evidenti di sostanze organiche. | P07
| Lo scarico manuale non presenta residui evidenti di sostanze organiche. | P07bis
| La vasca priva di danni lungo il bordo. | A25
| La colonnina centrale è aperta o non danneggiata. | A25.1
| Il rubinetto dell'acqua è funzionante. | A25.2
| Le griglie prive di occlusioni da accumuli di terra o da erba infestante. | A25.3
| La segnaletica orizzontale, compreso il logo del camper, è ben tracciata; | A06
Risulta presente la dotazione in caso di chiusura dell'impianto , in caso di service, con i paletti e le catenelle secondo lo standard assegnato.
I cordoli che la delimitano sono verniciati di recente con colore bianco e nero
IMPIANTI PUBBLICITARI (piccolo e grande formato interni ed esterni) | Nessun impianto risulta visibilmente inclinato e/o fortemente danneggiato | A21
| Tutti gli impianti pubblicitari risultano in buono stato di manutenzione. | A21
Tutti gli impianti illuminati risultano accesi
Tutti gli impianti contengono informazioni aggiornate (non datate o superate nel tempo)
| Presenza di impianti pubblicitari perfettamente funzionanti, puliti e perfettamente integri | A21